1.基本信息

| 法人单位 | 湖南省烟花炮竹产品安全质量监督检验醴陵授权站 |
| --- | --- |
| 检测检验 使用名称 | 国家安全生产醴陵烟花爆竹检测检验中心 |
| 联 系 人 | 梁 杰 | 传真电话 | 0731-23286561 |
| 联系电话 | 073123286561 | 邮政编码 | 412200 |
| 通讯地址 | 湖南省醴陵市左权路史家老屋106号 |
| 资质证书号 | (2012)国安监检甲06035 |
| 有效期至 | 2015年12月10日 |

2.批准的检测检验能力范围

（1）2012年12月10日换证

| 序 号 | 被检对象 | 项目/参数 | 依据标准编号及名称 | 限制范围 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序 号 | 名称 |  |  |  |
| 1 | 烟花爆竹 | 1 | 标志 | GB10631-2004《烟花爆竹安全与质量》 GB24426-2009《烟花爆竹 标志》 |  |  |
|  |  | 2 | 包装 | GB10631-2004《烟花爆竹安全与质量》 |  |  |
|  |  | 3 | 外观 |  |  |  |
|  |  | 4 | 底座 |  |  |  |
|  |  | 5 | 引火线 |  |  |  |
|  |  | 6 | 底塞 |  |  |  |
|  |  | 7 | 药量 |  |  |  |
|  |  | 8 | 跌落试验 |  |  |  |
|  |  | 9 | 殉爆试验 |  |  |  |
|  |  | 10 | 热安定性 |  |  |  |
|  |  | 11 | 水分 |  |  |  |
|  |  | 12 | PH值 |  |  |  |
|  |  | 13 | 燃放性能 |  |  |  |
|  |  | 14 | 氯酸盐 | GB10631-2004《烟花爆竹安全与质量》 GB/T21242-2007《烟花爆竹 禁限用药剂药剂检测方法》 |  |  |
|  |  | 15 | 砷化合物 |  |  |  |
|  |  | 16 | 汞化合物 |  |  |  |
|  |  | 17 | 没食子酸 |  |  |  |
|  |  | 18 | 苦味酸 |  |  |  |
|  |  | 19 | 镁粉 |  |  |  |
|  |  | 20 | 磷 |  |  |  |
|  |  | 21 | 铅化合物 |  |  |  |
|  |  | 22 | 六氯代苯 |  |  |  |
|  |  | 23 | 声级值 | GB10631-2004《烟花爆竹 安全与质量》 QB/T1942-1994《爆竹 声级值的测定》 |  |  |
| 2 | 烟花爆竹烟火药 | 1 | 药种 | GB/T15814.1-2010《烟花爆竹烟火药成分定性测定》 SN/T1730.8-2006《出口烟花爆竹安全性能检验方法 第8部分：产品药量检测》 |  |  |
|  |  | 2 | 爆发点 | QB/T1941.1-1994《烟花爆竹药剂爆发点测定》 |  |  |
|  |  | 3 | 撞击感度 | GB10631-2004《烟花爆竹 安全与质量》 QB/T1941.2-1994《烟花爆竹药剂 撞击感度测定》 |  |  |
|  |  | 4 | 摩擦感度 | GB10631-2004《烟花爆竹 安全与质量》 QB/T1941.3-1994《烟花爆竹药剂 摩擦感度测定》 |  |  |
|  |  | 5 | 静电火花感度 | QB/T1941.4-1994《烟花爆竹药剂 静电火花感度测定》 |  |  |
|  |  | 6 | 吸湿率 | GB10631-2004《烟花爆竹 安全与质量》 QB/T1941.5-1994《烟花爆竹药剂 吸湿率测定》 |  |  |
|  |  | 7 | 热安定性 | GB10631-2004《烟花爆竹 安全与质量》 |  |  |
| 3 | 烟花爆竹原材料 | 1 | 工业氯酸钾 | GB/T752-2006《工业氯酸钾》 |  |  |
|  |  | 2 | 工业高氯酸钾 | HG3247-2008《工业高氯酸钾》 |  |  |
|  |  | 3 | 工业硝酸钾 | GB/T1918-1998《工业硝酸钾》 |  |  |
|  |  | 4 | 工业硝酸钡 | GB/T1613-2008《工业硝酸钡》 |  |  |
|  |  | 5 | 黑火药 | GJB1047-2004《黑火药试验方法》 | 不能检药粉测定、密度 |  |
|  |  |  |  | GB18450-2001《民用黑火药》 | 不能检密度 |  |
|  |  | 6 | 铝镁合金粉 | GB/T20209-2006《烟花爆竹用铝镁合金粉》 |  |  |
|  |  | 7 | 铝粉 | GB/T20210-2006《烟花爆竹用铝粉》 |  |  |
|  |  | 8 | 工业硫磺 | GB/T2449-2006《工业硫磺》 |  |  |
|  |  | 9 | 引火线 | GB/T19595-2004《烟花爆竹 引火线》 |  |  |
| 4 | 电气设备 | 1 | 标志铭牌 | GB12476.1-2000《可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分：用外壳和限制表面温度保护的电气设备 第1节：电气设备的技术要求》 |  |  |
|  |  | 2 | 外壳最高表面温度 | GB50161-2009《烟花爆竹工程设计安全规范》 |  |  |
|  |  | 3 | 接地电阻 | GB50161-2009《烟花爆竹工程设计安全规范》 AQ4106-2008《烟花爆竹作业场所接地电阻测量方法》 |  |  |
|  |  | 4 | 绝缘套管扭转试验 | GB12476.1-2000《可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分：用外壳和限制表面温度保护的电气设备 第1节：电气设备的技术要求》 GB50161-2009《烟花爆竹工程设计安全规范》 |  |  |
|  |  | 5 | 职业鞋防静电绝缘电阻 | GB21146-2007《个体防护装备职业鞋》 |  |  |
|  |  | 6 | 防静电地面和工作台电阻 | MT/T690-1997《雷管生产线导电静电地面台面电阻测定方法》 |  |  |
| 5 | 工厂安全设计及现场检查 | 1 | 总体布局 | GB50161-2009《烟花爆竹工程设计安全规范》 GB11652-1989《烟花爆竹劳动安全技术规程》 |  |  |
|  |  | 2 | 安全距离 |  |  |  |
|  |  | 3 | 工艺布置 | GB50161-2009《烟花爆竹工程设计安全规范》 |  |  |
|  |  | 4 | 防护屏障 |  |  |  |
|  |  | 5 | 定员定量 |  |  |  |
|  |  | 6 | 生产条件和环境 |  |  |  |
| 以下空白 |

3.批准的授权签字人

| 序号 | 授权签字人姓名 | 授权签字领域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肖湘杰 | 全部批准范围 |  |
| 2 | 唐炳祥 | 全部批准范围 |  |
| 3 | 邹海峰 | 全部批准范围 |  |
|  | 以下空白 |  |  |