1.基本信息

| 机构名称 | 江西省花炮质量监督检验站（国家安全生产宜春烟花爆竹检测检验中心） |
| --- | --- |
| 联 系 人 | 曾志自 | 传真电话 | 0795-3272041 |
| 联系电话 | 0795-3260878 | 邮政编码 | 336000 |
| 通讯地址 | 江西省宜春市厚田路1号 |
| 资质证书号 | (2012)国安监检甲06030 |
| 有效期至 | 2015年8月8日 |

2.批准的检测检验能力范围

（1）2012年8月9日换证

| 序 号 | 被检对象 | 项目/参数 | 依据标准编号及名称 | 限制范围 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序 号 | 名称 |  |  |  |
| 1 | 黑火药(发射药) | 1 | 外观 | GB18450-2001《民用黑火药》 |  |  |
|  |  | 2 | 硝酸钾含量 | GB18450-2001《民用黑火药》 GJB1047.1A-2004《黑火药试验方法 硝酸钾的测定 称量法》 GJB1047.2A-2004《黑火药试验方法 硝酸钾的测定 电导法》 |  |  |
|  |  | 3 | 硫磺含量 | GB18450-2001《民用黑火药》 GJB1047.3A-2004《黑火药试验方法 硫磺的测定》 |  |  |
|  |  | 4 | 木炭含量 | GB18450-2001《民用黑火药》 GJB1047.4A-2004《黑火药试验方法 木炭的测定》 |  |  |
|  |  | 5 | 水分含量 | GB18450-2001《民用黑火药》 GJB1047.5A-2004《黑火药试验方法 水分的测定》 |  |  |
|  |  | 6 | 密度 | GB18450-2001《民用黑火药》 GJB1047.9A-2004《黑火药试验方法 密度的测定》 GJB1047.10A-2004《黑火药试验方法 表观密度的测定》 |  |  |
|  |  | 7 | 粒度 | GB18450-2001《民用黑火药》 GJB1047.11A-2004《黑火药试验方法 粒度的测定》 |  |  |
| 1 | 黑火药(发射药) | 8 | 吸湿率 | NY/T7547-2003《烟花用发射药》 GJB1047.6A-2004《黑火药试验方法 吸湿性的测定》 |  |  |
|  |  | 9 | 发射力 | NY/T7547-2003《烟花用发射药》 |  |  |
|  |  | 10 | 火焰感度 | NY/T7547-2003《烟花用发射药》 QB/T1941.6-1994《烟花爆竹药剂火焰感度测定》 |  |  |
|  |  | 11 | 药尘 | NY/T7547-2003《烟花用发射药》 GJB1047.7A-2004《黑火药试验方法 灰分的测定》 GJB1047.8A-2004《黑火药试验方法 药粉的测定》 |  |  |
|  |  | 12 | 包装 | NY/T7547-2003《烟花用发射药》 |  |  |
|  |  | 13 | 标志 | NY/T7547-2003《烟花用发射药》 |  |  |
| 2 | 引火线 | 1 | 全部项目 | GB19595-2004《引火线》 |  |  |
| 3 | 烟花爆竹生产机械 | 1 | 烟花爆竹机械滚筒造粒机 | AQ4107-2008《烟花爆竹机械滚筒造粒机》 |  |  |
|  |  | 2 | 烟花爆竹机械引线机 | AQ4108-2008《烟花爆竹机械引线机》 |  |  |
|  |  | 3 | 烟花爆竹机械爆竹插引机 | AQ4109-2008《烟花爆竹机械爆竹插引机》 |  |  |
|  |  | 4 | 烟花爆竹机械结鞭机 | AQ4110-2008《烟花爆竹机械结鞭机》 |  |  |
| 4 | 烟花爆竹出厂包装 | 1 | 基本要求 | AQ4112-2008《烟花爆竹出厂包装》第3.1条 |  |  |
|  |  | 2 | 标志要求 | AQ4112-2008《烟花爆竹出厂包装》第3.2条 |  |  |
|  |  | 3 | 使用要求 | AQ4112-2008《烟花爆竹出厂包装》第3.3条 |  |  |
| 5 | 烟花爆竹产品安全检验 | 1 | 标志 | GB24426-2009《烟花爆竹标识》 GB10631-2004《烟花爆竹安全与质量》 GB19593-2004《组合烟花》 GB19594-2004《烟花爆竹礼花弹》 |  |  |
|  |  | 2 | 外观安全性 | GB10631-2004《烟花爆竹安全与质量》 GB19593-2004《组合烟花》 GB19594-2004《烟花爆竹礼花弹》 |  |  |
|  |  | 3 | 产品热安定性 | GB10631-2004《烟花爆竹安全与质量》 SN/T1730.2-2006《出口烟花爆竹安全性能检验方法》 SN/T0306.4-2006《出口烟花爆竹检验规程 第4部分：安全性检验》 |  |  |
| 5 | 烟花爆竹产品安全检验 | 4 | 燃放性能安全 | GB10631-2004《烟花爆竹安全与质量》 GB19593-2004《组合烟花》 GB19594-2004《烟花爆竹礼花弹》 QB/T1942-1994《爆竹声级值的测定》 GB21552-2008《烟花爆竹黑火药爆竹》 GB21553-2008《烟花爆竹火箭(升空类产品)》 |  |  |
|  |  | 5 | 烧成率 | GB10631-2004《烟花爆竹安全与质量》 |  |  |
|  |  | 6 | 殉爆试验 | GB10631-2004《烟花爆竹安全与质量》 SN/T1730.6-2006《出口烟花爆竹安全性能检验方法》 SN/T0306.4-2006《出口烟花爆竹检验规程 第4部分：安全性检验》 |  |  |
|  |  | 7 | 跌落试验 | GB10631-2004《烟花爆竹安全与质量》 SN/T1730.5-2006《出口烟花爆竹安全性能检验方法》 SN/T0306.4-2006《出口烟花爆竹检验规程 第4部分：安全性检验》 |  |  |
|  |  | 8 | 部件安全性 | GB10631-2004《烟花爆竹安全与质量》 GA183-2005《焰火晚会烟花爆竹燃放安全规程》 |  |  |
| 6 | 烟花爆竹药剂安全检验 | 1 | 吸湿率/百分率 | GB10631-2004《烟花爆竹安全与质量》 QB/T1941.5-1994《烟花爆竹药剂吸湿率测定》 |  |  |
|  |  | 2 | 撞击感度/爆炸概率 | SN/T0306.4-2006《出口烟花爆竹检验规程 第4部分：安全性检验》 |  |  |
|  |  | 3 | 摩擦感度/爆炸概率 | SN/T0306.4-2006《出口烟花爆竹检验规程 第4部分：安全性检验》 |  |  |
|  |  | 4 | 静电感度/发火能量 | AQ/T4120-2011《烟花爆竹 烟火药静电火花感度测定方法》 |  |  |
|  |  | 5 | 着火温度 | SN/T0306.4-2006《出口烟花爆竹检验规程 第4部分：安全性检验》 |  |  |
|  |  | 6 | 烟火药热安定性 | GB10631-2004《烟花爆竹安全与质量》 AQ4104-2008《烟花爆竹烟火药安全性指标及测定方法》 GB19594-2004《烟花爆竹礼花弹》 |  |  |
|  |  | 7 | pH值 | GB10631-2004《烟花爆竹安全与质量》 GB/T9724-2007《化学试剂 pH值测定通则》 |  |  |
|  |  | 8 | 水分测定/质量百分率 | GB10631-2004《烟花爆竹安全与质量》 GB/T6284-2006《化工产品中水分测定的通用方法 干燥减量法》 |  |  |
| 6 | 烟花爆竹药剂安全检验 | 9 | 药种(禁用药物) | GB10631-2004《烟花爆竹安全与质量》 GB/T21242-2007《烟花爆竹禁限用药剂定性检测方法》 GB/T15814.1-1995《烟花爆竹药剂成分定性测定》 |  |  |
|  |  | 10 | 火焰感度/发火距离 | GB10631-2004《烟花爆竹安全与质量》 QB/T1941.6-1994《烟花爆竹药剂火焰感度测定》 |  |  |
|  |  | 11 | 产品含药量/质量 | GB10631-2004《烟花爆竹安全与质量》 GB19593-2004《组合烟花》 |  |  |
|  |  | 12 | 相容性 | AQ4104-2008《烟花爆竹烟火药安全性指标及测定方法》 GB/T15814.3-1995《烟花爆竹药剂 热相容性试验差热分析或差示扫描量热法》 |  |  |
| 7 | 烟花爆竹电气设备安全检验 | 1 | 电气设备标志、铭牌 | GB50161-2009《烟花爆竹工程设计安全规范》 |  |  |
|  |  | 2 | 防爆电气设备选型 | GB50161-2009《烟花爆竹工程设计安全规范》 GB3836.1-2010《爆炸性环境第1部分：设备通用要求》 |  |  |
|  |  | 3 | 危险场所电气照明的选型 | GB50161-2009《烟花爆竹工程设计安全规范》 GB50058-1992《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 |  |  |
|  |  | 4 | 防爆电气表面温度 | GB50161-2009《烟花爆竹工程设计安全规范》 GB12476.1-2000《可燃性粉尘环境用电气设备》 |  |  |
|  |  | 5 | 机械及电气设备接地电阻 | GB50161-2009《烟花爆竹工程设计安全规范》 GB11652-1989《烟花爆竹劳动安全技术规程》 |  |  |
|  |  | 6 | 防雷接地电阻 | AQ4106-2008《烟花爆竹作业场所接地电阻测量方法》 GB50161-2009《烟花爆竹工程设计安全规范》 |  |  |
|  |  | 7 | 设备绝缘性能 | GB50161-2009《烟花爆竹工程设计安全规范》 |  |  |
|  |  | 8 | 插头插座 | GB50161-2009《烟花爆竹工程设计安全规范》 |  |  |
| 8 | 工厂安全设计及现场检查 | 1 | 总体布局 | GB50161-2009《烟花爆竹工程安全设计规范》 |  |  |
|  |  | 2 | 工艺布置 |  |  |  |
|  |  | 3 | 安全距离 |  |  |  |
|  |  | 4 | 防护屏障 |  |  |  |
|  |  | 5 | 定级定员定量 |  |  |  |
|  |  | 6 | 防静电(静电电压) |  |  |  |
|  |  | 7 | 建筑结构 |  |  |  |
|  |  | 8 | 消防 |  |  |  |
|  |  | 9 | 废水处理 |  |  |  |
|  |  | 10 | 个体防护用品 | GB11652-1989《烟花爆竹劳动安全技术规程》 |  |  |
|  |  | 11 | 生产条件和环境 |  |  |  |
|  |  | 12 | 易燃易爆粉尘浓度 | GBZ/T192.1-2007《工作场所空气中粉尘测定 第1部分 总粉尘浓度》 |  |  |
|  |  | 13 | 储存运输 | GB50161-2009《烟花爆竹工程安全设计规范》 GB11652-1989《烟花爆竹劳动安全技术规程》 |  |  |

3.批准的授权签字人

| 序号 | 授权签字人姓名 | 授权签字领域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曾志自 | 全部批准范围 |  |
| 2 | 万 军 | 全部批准范围 |  |
|  | 以下空白 |  |  |