1.基本信息

| 法人单位 | 上海天科化工检测有限公司 |
| --- | --- |
| 检测检验 使用名称 | 国家安全生产上海危险化学品分类检测检验中心 |
| 联 系 人 | 商照聪 | 传真电话 | 021-52801361 |
| 联系电话 | 021-52500134 | 邮政编码 | 200062 |
| 通讯地址 | 上海市云岭东路345号 |
| 资质证书号 | (2009)国安监检甲06034 |
| 有效期至 | 2012年7月20日 |

2.批准的检测检验能力范围

（1）2009年12月4日换证

| 序 号 | 产品/ 产品类别 | 依据标准（方法）名称 及编号（含年号） | 项目/参数 | 限制范围 及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 序号 | 名称 |  |
| 1 | 危险化学品分类 第1类 爆炸品 | 联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC. 10/11/Rev.4（简称:试验和标准手册ST/SG/AC.10/11/Rev.4）附录6 ASTM E537-07《用差示扫描量热仪评价化学品热稳定性的标准测试方法》 | 1 | 热稳定性筛选 |  |
|  |  | GB19455-2004《民用爆炸品危险货物危险特性检验安全规范》 GB/T21567-2008《危险品 爆炸品撞击感度试验方法》 试验和标准手册ST/SG/AC.10/11/ Rev.413.4.2 试验3(a)(ii)EC Regulation NO 440/2008附录A.14 爆炸特性 | 2 | 对撞击的敏感度 |  |
|  |  | GB19455-2004《民用爆炸品危险货物危险特性检验安全规范》 GB/T21566-2008《危险品 爆炸品摩擦感度试验方法》 试验和标准手册ST/SG/AC.10/ 11/Rev.4 13.5.1 试验 3(b)(i) EC Regulation NO 440/2008附录 A.14 爆炸特性 | 3 | 对摩擦的敏感度 |  |
| 1 | 危险化学品分类 第1类 爆炸品 | GB19455-2004《民用爆炸品危险货物危险特性检验安全规范》 试验和标准手册ST/SG/AC.10/ 11/Rev.4 13.6.1 试验 3(c) | 4 | 75度热稳定性 |  |
|  |  | GB19455-2004《民用爆炸品危险货物危险特性检验安全规范》 GB/T21580-2008《危险品 小型燃烧试验方法》 试验和标准手册ST/SG/AC.10/ 11/Rev.4 13.7.1 试验 3(d) | 5 | 小型燃烧试验 |  |
|  |  | GB/T21570-2008《危险品 隔板试验方法》 试验和标准手册ST/SG/AC.10/ 11/Rev.4 11.4.1试验1(a)/ 12.4.1试验2(a) | 6 | 联合国隔板试验 |  |
|  |  | GB/T21578-2008《危险品 克南试验方法》 试验和标准手册ST/SG/AC.10/11/ Rev.4 11.5.1 试验1(b)/12.5.1 试验 2(b)EC Regulation NO 440/2008附录 A.14 爆炸特性 | 7 | 克南试验 |  |
|  |  | GB/T21579-2008《危险品 时间/压力试验方法》 试验和标准手册ST/SG/AC.10/11/ Rev.4 11.6.1试验1(c) (i)/12.6.1试验2(c) (i) | 8 | 时间/压力试验 |  |
| 2 | 危险化学品分类 第2类 气体 | GB19521.3-2004《易燃气体危险货物危险特性检验安全规范》 联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》(15th)ST/ SG/AC.10/1/Rev.15(以下简称: 规章范本(15th)ST/SG/AC.10/ 1/Rev.15）2.2章 ISO10156:1996《气体和气体混合物—确定气瓶阀出口物的燃烧潜力和氧化能力》 EC Regulation NO 440/2008附录 A.11易燃性（气体） | 1 | 气体燃烧极限 |  |
|  |  | GB/T21630-2008《危险品 喷雾剂点火距离试验方法》 GB/T21631-2008《危险品 喷雾剂封闭空间点燃试验方法》 GB/T21632-2008《危险品 喷雾剂泡沫可燃性试验方法》 试验和标准手册ST/SG/AC.10/ 11/Rev.4 31 ASTM D 3065-06《气溶胶制品可燃性的标准试验方法》 | 2 | 气雾剂易燃性 |  |
| 3 | 危险化学品分类 第3类 易燃液体 | GB/T5208-2008《闪点的测定 快速平衡闭杯法》 GB19521.2-2004《易燃液体危险货物危险特性检验安全规范》 GB/T21615-2008《危险品 易燃液体闭杯闪点试验方法》 ISO 1523：2002《闪点测定—闭杯平衡法》 ISO 3679：2004《闪点测定—闭杯快速平衡法》 ASTM D 93-08《宾斯基-马丁闭杯闪点仪标准测试方法》 ASTM D 6450-05《闪点测定—连续闭杯法》 ASTM D 7094-04《闪点测定—改进连续闭杯法》 EC Regulation NO 440/2008附录 A.9闪点 | 1 | 闭杯闪点 |  |
|  |  | GB/T616-2006《化学试剂 沸点测定通用方法》 EC Regulation NO 440/2008附录 A.2沸点 OECD 化学品测试准则 103 沸点 化学品测试方法103沸点(国家环境保护总局 2004) | 2 | （初）沸点 |  |
|  |  | GB19521.2-2004《易燃液体危险货物危险特性检验安全规范》 GB/T21624-2008《危险品 易燃黏性液体溶剂分离试验方法》 试验和标准手册ST/SG/AC.10/ 11/Rev.4 32.5.1 试验L.1 | 3 | 溶剂分离 |  |
|  |  | GB/T21622-2008《危险品 易燃液体持续燃烧试验方法》 试验和标准手册ST/SG/AC.10/ 11/Rev.4 32.5.2试验L.2 | 4 | 持续燃烧 |  |
|  |  | GB19521.2-2004《易燃液体危险货物危险特性检验安全规范》 GB/T21623-2008《危险品 易燃黏性液体黏度试验方法》 试验和标准手册ST/SG/AC.10/ 11/Rev.4 32.4.3 | 5 | 粘度(用流出时间表示的) |  |
| 4 | 危险化学品分类 第4类 4.1项 易燃固体自反应物质减敏的爆炸品 | GB19521.1-2004《易燃固体危险货物危险特性检验安全规范》 GB/T21618-2008《危险品 易燃固体燃烧速率试验方法》 试验和标准手册ST/SG/AC.10/11/ Rev .4 33.2.1.4试验N.1EC Regulation NO 440/2008附录 A.10 易燃性（固体） | 1 | 燃烧速率 |  |
|  |  | 试验和标准手册ST/SG/AC.10/ 11/Rev.4附录6 ASTM E537-07《用差示扫描量热仪评价化学品热稳定性的标准测试方法》 | 2 | 自反应物质初步筛选 |  |
|  |  | 试验和标准手册ST/SG/AC.10/ 11/Rev.4 28.4.4试验H.4 | 3 | 热积累储存试验 |  |
|  |  | 试验和标准手册ST/SG/AC.10/ 11/Rev.4 23.4.1试验C.1 | 4 | 时间/压力试验 |  |
|  |  | GB19521.12-2004《有机过氧化物危险货物危险特性检验安全规范》 试验和标准手册ST/SG/AC.10/ 11/Rev.4 25.4.1 试验E.1 | 5 | 克南试验 |  |
|  |  | GB19521.12-2004《有机过氧化物危险货物危险特性检验安全规范》 试验和标准手册ST/SG/AC.10/ 11/Rev.4 25.4.2 试验E.2 | 6 | 荷兰压力容器试验 |  |
|  |  | 试验和标准手册ST/SG/AC.10/ 11/Rev.4 21.4.3试验A.5 | 7 | 联合国隔板试验 |  |
|  |  | 试验和标准手册ST/SG/AC.10/ 11/Rev.4 23.4.2试验C.2 | 8 | 爆燃试验 |  |
| 5 | 危险化学品分类 第4类 4.2项 自燃物质 | GB19521.5-2004《自燃固体危险货物危险特性检验安全规范》 GB/T21611-2008《危险品 易燃固体自燃试验方法》 试验和标准手册ST/SG/AC.10/ 11/Rev.4 33.3.1.4试验N.2； EC Regulation NO 440/2008附录 A.13 固体和液体的发火性 | 1 | 发火性固体 |  |
|  |  | 试验和标准手册ST/SG/AC.10/ 11/Rev.4 33.3.1.5试验N.3 EC Regulation NO 440/2008附录 A.13 固体和液体的发火性 | 2 | 发火性液体 |  |
| 5 | 危险化学品分类 第4类 4.2项 自燃物质 | GB19521.5-2004《自燃固体危险货物危险特性检验安全规范》 GB/T21612-2008《危险品 易燃固体自热试验方法》 试验和标准手册ST/SG/AC.10/ 11/Rev.4 33.3.1.6试验N.4 | 3 | 自发热物质 |  |
|  |  | EC Regulation NO 440/2008附录 A.15自燃温度（液体和气体） | 4 | 自燃温度（液体和气体） |  |
|  |  | EC Regulation NO 440/2008附录 A.16固体相对自燃温度 | 5 | 固体相对自燃温度 |  |
| 6 | 危险化学品分类 第4类 4.3项 遇水放出易燃气体的物质 | GB19521.4-2004《遇水放出易燃气体危险货物危险特性检验安全规范》 GB/T21619-2008《危险品 易燃固体遇水放出易燃气体试验方法》 试验和标准手册ST/SG/AC.10/ 11/Rev.4 33.4.1.4试验N.5 EC Regulation NO 440/2008附录 A.12 易燃性（与水接触） | 1 | 遇水放出易燃气体的物质 |  |
| 7 | 危险化学品分类 第5类 5.1项 氧化剂 | GB19452-2004《氧化性危险货物危险特性检验安全规范》 GB/T21617-2008《危险品 固体氧化性试验方法》 试验和标准手册ST/SG/AC.10/ 11/Rev.4 34.4.1试验O.1 EC Regulation NO 440/2008附录 A.17氧化性（固体） | 1 | 氧化性固体 |  |
|  |  | GB19452-2004《氧化性危险货物危险特性检验安全规范》 GB/T21620-2008《危险品 液体氧化性试验方法》 试验和标准手册ST/SG/AC.10/ 11/Rev.4 34.4.2试验O.2 EC Regulation NO 440/2008附录 A.21氧化性（液体） | 2 | 氧化性液体 |  |
| 8 | 危险化学品分类 第5类 5.2项 有机过氧化物 | 试验和标准手册ST/SG/AC.10/ 11/Rev.4 28.4.4试验H.4 | 1 | 热积累储存试验 |  |
|  |  | 试验和标准手册ST/SG/AC.10/ 11/Rev.4 23.4.1试验C.1 | 2 | 时间/压力试验 |  |
|  |  | GB19521.12-2004《有机过氧化物危险货物危险特性检验安全规范》 试验和标准手册ST/SG/AC.10/ 11/Rev.4 25.4.1 试验E.1 | 3 | 克南试验 |  |
|  |  | GB19521.12-2004《有机过氧化物危险货物危险特性检验安全规范》 试验和标准手册ST/SG/AC.10/ 11/Rev.4 25.4.2 试验E.2 | 4 | 荷兰压力容器试验 |  |
|  |  | 试验和标准手册ST/SG/AC.10/ 11/Rev.4 21.4.3试验A.5 | 5 | 联合国隔板试验 |  |
|  |  | 试验和标准手册ST/SG/AC.10/ 11/Rev.4 23.4.2试验C.2 | 6 | 爆燃试验 |  |
| 9 | 危险化学品分类 第6类 6.1项 毒害品 | GB19521.7-2004《毒性危险货物危险特性检验安全规范》 GB/T21603-2008《化学品 急性经口毒性试验方法》 卫生部《化学品毒性鉴定技术规范》（2005.6） EC Regulation NO 440/2008附录 B.1bis急性经口毒性-固定剂量法 B.1tris 急性经口毒性-急性毒性阶层法 OECD 化学品测试准则 420急性经口毒性-固定剂量法 423急性经口毒性-急性毒性阶层法 化学品测试方法 401 急性经口毒性试验 420急性经口毒性：固定剂量法 423急性经口毒性：急性毒性的阶层法 （国家环境保护总局2004） | 1 | 急性经口毒性LD50值 |  |
|  |  | GB19521.7-2004《毒性危险货物危险特性检验安全规范》 GB/T21606-2008《化学品急性经皮毒性试验方法》 卫生部《化学品毒性鉴定技术规范》（2005.6） EC Regulation NO 440/2008附录 B.3急性毒性（经皮） OECD 化学品测试准则 402 急性经皮毒性 化学品测试方法402 急性经皮毒性试验 (国家环境保护总局 2004) | 2 | 急性经皮毒性LD50值 |  |
|  |  | GB19521.7-2004《毒性危险货物危险特性检验安全规范》 GB/T21605-2008《化学品急性吸入毒性试验方法》 卫生部《化学品毒性鉴定技术规范》（2005.6） EC Regulation NO 440/2008附录 B.2 急性毒性（吸入） OECD 化学品测试准则 403：急性吸入毒性 化学品测试方法403急性吸入毒性试验 (国家环境保护总局 2004) | 3 | 急性吸入毒性LC50值 |  |
| 10 | 危险化学品分类 第7类 放射性物质 | GB18871-2002《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》 | 1 | 辐射水平（即剂量当量率） |  |
| 11 | 危险化学品分类 第8类 腐蚀性物质 | GB19521.6-2004《腐蚀性危险货物危险特性检验安全规范》 GB/T21604-2008《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》 卫生部《化学品毒性鉴定技术规范》（2005.6） EC Regulation NO 440/2008附录 B.4 皮肤刺激/腐蚀 OECD 化学品测试准则 404 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验 化学品测试方法404 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验(国家环境保护总局 2004) | 1 | 对动物皮肤的腐蚀 |  |
|  |  | GB/T21621-2008《危险品 金属腐蚀性试验方法》 试验和标准手册ST/SG/AC.10/ 11/Rev.4 37.4试验C.1 | 2 | 对金属的腐蚀 |  |
|  |  | 规章范本（15th）ST/SG/AC.10/1/ Rev.15 3.3章的特殊规定238(a) | 3 | 非外溢型蓄电池—振动 |  |
|  |  | 规章范本（15th）ST/SG/AC.10/1/ Rev.15 3.3章的特殊规定238(a) | 4 | 非外溢型蓄电池—压差 |  |
|  |  | 规章范本（15th）ST/SG/AC.10/1/ Rev.15 3.3章的特殊规定238(b) | 5 | 非外溢型蓄电池—55℃漏液 |  |
|  |  | GB/T21604-2008《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》 卫生部《化学品毒性鉴定技术规范》（2005.6） EC Regulation NO 440/2008附录 B.4 皮肤刺激/腐蚀 OECD 化学品测试准则 404 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验 化学品测试方法404急性皮肤刺激性/腐蚀性试验(国家环境保护总局 2004) | 6 | 对动物皮肤的刺激性 |  |
|  |  | GB/T21609-2008《化学品 急性眼刺激性/腐蚀性试验方法》 卫生部《化学品毒性鉴定技术规范》（2005.6） EC Regulation NO 440/2008附录 B.5急性毒性：眼睛刺激/腐蚀 OECD 化学品测试准则 405 急性眼刺激性/腐蚀性试验 化学品测试方法405急性眼刺激性/腐蚀性试验(国家环境保护总局 2004) | 7 | 急性眼刺激性/腐蚀性试验 |  |
| 12 | 危险化学品分类 第9类 杂项 | GB/T21565-2008《危险品 磁性试验方法》 国际航空运输协会“危险货物运输规则”(50版)包装说明 902 | 1 | 磁性物质 |  |
|  |  | 试验和标准手册ST/SG/AC.10/ 11/Rev.4 38.3试验T.1 | 2 | 锂电池—高度模拟 |  |
|  |  | 试验和标准手册ST/SG/AC.10/ 11/Rev.4 38.3试验 T.2 | 3 | 锂电池—热测试 |  |
|  |  | 试验和标准手册ST/SG/AC.10/ 11/Rev.4 38.3试验 T.3 | 4 | 锂电池—振动 |  |
|  |  | 试验和标准手册ST/SG/AC.10/ 11/Rev.4 38.3试验T.4 | 5 | 锂电池—冲击 |  |
|  |  | 试验和标准手册ST/SG/AC.10/ 11/Rev.4 38.3试验 T.5 | 6 | 锂电池—外短路 |  |
|  |  | 试验和标准手册ST/SG/AC.10/ 11/Rev.4 38.3试验 T.6 | 7 | 锂电池—碰撞 |  |
|  |  | 试验和标准手册ST/SG/AC.10/ 11/Rev.4 38.3试验 T.7 | 8 | 锂电池—过充电 |  |
|  |  | 试验和标准手册ST/SG/AC.10/ 11/Rev.4 38.3.试验 T.8 | 9 | 锂电池—强制放电 |  |
|  |  | 规章范本 (15th)ST/SG/AC.10/ 1/Rev.15 3.3章 188条款 | 10 | 锂电池—1.2m跌落试验 |  |
|  |  | 试验和标准手册ST/SG/AC.10/ 11/Rev.4 38.2试验 S.1 | 11 | 确定含有硝酸盐的化肥自持放热分解的槽式试验 |  |
| 13 | 化学品物性鉴别 | GB/T617-2006《化学试剂 熔点范围测定通用方法》 ASTM E537-07《用差示扫描量热仪评价化学品热稳定性的标准测试方法》 EC Regulation NO 440/2008附录 A.1 熔点/冰点 OECD 化学品测试准则 102 熔点/熔点范围 化学品测试方法102 熔点/熔点范围 (国家环境保护总局 2004) | 1 | 熔点范围 |  |
|  |  | GB/T3536-2008《石油产品闪点和燃点测定法 克利夫兰开口杯法》 ISO 2592:2000《克利夫兰开口杯法测定闪点和燃点》 | 2 | 燃点和开杯闪点 |  |
|  |  | ASTM D 4359-06《确定物质是固体还是液体的标准测试方法》 | 3 | 液态和固态鉴别 |  |
| 13 | 化学品物性鉴别 | GB/T8017-1987《石油产品蒸气压测定法（雷德法）》 ASTM D6378-08《石油产品、烃类及烃类-含氧化合物混合物蒸气压测定法（三次膨胀法）》 ASTM D 6377-08《原油产品蒸气压测定法（膨胀法）》 ASTM D 5191-07《石油产品蒸气压测定法（微量法）》 ASTM D 4953-06《汽油和汽油-含氧化合物混合物蒸气压测定法（干法）》 ASTM D 323-06《石油产品蒸气压测定法（雷德法）》 EC REGULATION NO 440/2008附录 A.4蒸气压 OECD 化学品测试准则 104：蒸气压 化学品测试方法104蒸气压(国家环境保护总局 2004) | 4 | 蒸气压 |  |
|  |  | EC Regulation NO 440/2008附录 A.3 相对密度 OECD 109液体和固体密度 化学品测试方法109液体和固体密度 (国家环境保护总局 2004) NF T 20-053《工业用化学品- 固体粉末及液体密度测定-比重瓶法》 | 5 | 密度 |  |
|  |  | EC Regulation NO 440/2008附录 A.5表面张力 OECD 115水溶液的表面张力 化学品测试方法115水溶液的表面张力(国家环境保护总局 2004) ISO 304-1985《表面活性物质—用拉起液膜法测定表面张力》 | 6 | 表面张力 |  |
|  |  | OECD 110 颗粒物粒度分布/纤维长度和直径分布 化学品测试方法110颗粒物粒度分布/纤维长度和直径分布（国家环境保护总局 2004） ISO 13320-1:1999《粒度分析 激光衍射法 第1部分：一般原则》 | 7 | 粒度分布 |  |
|  |  | OECD 114 液体的粘度 化学品测试方法114 液体的粘度(国家环境保护总局 2004) ISO 3104-1994《石油产品-透明和不透明液体-运动粘度测定和动力粘度的计算》 | 8 | 粘度 |  |
| 13 | 化学品物性鉴别 | EC Regulation NO 440/2008附录 A.18 聚合物的数均分子量和分子量分布 OECD 118凝胶色谱法测定聚合物的数均分子量和分子量分布 化学品测试方法118凝胶色谱法测定聚合物的数均分子量和分子量分布(国家环境保护总局 2004) | 9 | 凝胶色谱法测定聚合物的数均分子量和分子量分布 |  |
|  |  | EC Regulation NO 440/2008附录 A.19 聚合物低分子量部分的含量 OECD 119凝胶色谱法测定聚合物低分子量部分的含量 化学品测试方法119凝胶色谱法测定聚合物低分子量部分的含量(国家环境保护总局 2004) | 10 | 凝胶色谱法测定聚合物低分子量部分的含量 |  |
|  |  | EC Regulation NO 440/2008附录 A.20聚合物在水中的溶解/萃取行为 OECD 120聚合物在水中的溶解/萃取行为 化学品测试方法120聚合物在水中的溶解/萃取行为(国家环境保护总局 2004) | 11 | 聚合物在水中的溶解/萃取行为 |  |
|  |  | EC Regulation NO 440/2008附录 A.8分配系数 OECD 107分配系数（正辛醇/水）—摇瓶法 化学品测试方法 107分配系数（正辛醇/水）—摇瓶法(国家环境保护总局 2004) | 12 | 分配系数（正辛醇/水）-摇瓶法 |  |
|  |  | EC Regulation NO 440/2008附录 A.8分配系数 OECD 117分配系数（正辛醇/水）—高效液相色谱法 化学品测试方法 117 分配系数(正辛醇/水)—高效液相色谱法（国家环境保护总局2004） | 13 | 分配系数（正辛醇/水）-高效液相色谱法 |  |
|  |  | EC Regulation NO 440/2008附录 A.6水溶解度 OECD 105 水溶解度 化学品测试方法 105 水溶解度（国家环境保护总局2004） | 14 | 水溶解度 |  |
|  |  | OECD 116固态和液态物质的脂溶性 化学品测试方法 116 固态和液态物质的脂溶性（国家环境保护总局2004） | 15 | 固态和液态物质的脂溶性-烧瓶法 |  |
|  |  | GB/T9724-2007《化学试剂pH值测定通则》 | 16 | pH值 |  |
| 13 | 化学品物性鉴别 | GB/T21614-2008《危险品 喷雾剂燃烧热试验方法》 GB/T213-2008《煤的发热量测定方法》 ASTM D240-07《弹式量热仪测定液体烃燃料燃烧热的标准试验方法》 | 17 | 燃烧热的测定 |  |
| 14 | 物质安全技术参数（MSDS/SDS） | GB12268-2005《危险货物品名表》 GB/T16483-2008《化学品安全技术说明书 编写规定》 国际航空运输协会(IATA) 《危险货物运输规则》(50th) 国际海事组织《国际海运危险货物规则》（2006） ISO 11014:2009《化学品安全技术说明书—内容和项目顺序》 | 1 | 成分/组成； 危险性； 理化性质； 稳定性与反应活性； 毒理学数据； 生态学数据； 运输信息； |  |
| 15 | 锂电池 | GB/T18287-2000《蜂窝电话用锂离子电池总规范》 | 1 | 外观 |  |
|  |  |  | 2 | 20℃放电性能 |  |
|  |  |  | 3 | 高温性能 |  |
|  |  |  | 4 | 低温性能 |  |
|  |  |  | 5 | 荷电保持能力 |  |
|  |  |  | 6 | 循环寿命 |  |
|  |  |  | 7 | 环境适应性-恒定湿热性能 |  |
|  |  |  | 8 | 环境适应性-振动 |  |
|  |  |  | 9 | 环境适应性-碰撞 |  |
|  |  |  | 10 | 环境适应性-自由跌落 |  |
|  |  |  | 11 | 安全保护性能 |  |
|  |  |  | 12 | 电池安全要求 |  |
|  |  |  | 13 | 贮存 |  |
|  |  | IEC 61960：2003《含碱性或非酸性电解液的蓄电池和蓄电池组—便携式锂蓄电池和蓄电池组》 | 14 | 放电性能 |  |
|  |  |  | 15 | 荷电保持能力和荷电恢复能力 |  |
|  |  |  | 16 | 贮存后荷电恢复能力 |  |
|  |  |  | 17 | 循环寿命 |  |
|  |  |  | 18 | 电池组内阻 |  |
|  |  |  | 19 | 静电放电 |  |
|  |  |  | 20 | 外形尺寸 |  |
| 16 | 有机及无机成份定性定量 | GB/T6040-2002《红外光谱分析方法通则》 | 1 | 红外光谱法 |  |
|  |  | GB/T9721-2006《化学试剂 分子吸收分光光度法通则(紫外和可见光部分)》 化学品测试方法101紫外-可见吸收光谱(分光光度法)（国家环境保护总局2004） | 2 | 分光光度法 |  |
|  |  | GB/T16631-2008《柱液相色谱分析方法通则》 | 3 | 液相色谱法 |  |
|  |  | GB/T9722-2006《化学试剂 气相色谱法通则》 | 4 | 气相色谱法 |  |
| 17 | 货物（物质）分类 | 试验和标准手册ST/SG/AC.10/11/ Rev.4规章范本（15th）ST/SG/AC.10/ 1/Rev. 15 国际海事组织《国际海运危险货物规则》（2006） 国际航空运输协会(IATA) 《危险货物运输规则》(50th) | 1 | 第1类 爆炸品 | 不能检试验系列4(a), 6(c),7(c),7(f),7(h) |
|  |  |  | 2 | 第2类 气体 |  |
|  |  |  | 3 | 第3类 易燃液体 |  |
|  |  |  | 4 | 第4类 4.1项 易燃固体自反应物质 减敏的爆炸品 4.2项 自燃物质 4.3项 遇水放出易燃气体的物质 | 不能检试验系列G |
|  |  |  | 5 | 第5类 5.1项氧化剂 5.2项有机过氧化物 |  |
|  |  |  | 6 | 第6类 毒性物质和感染性物质 |  |
|  |  |  | 7 | 第7类 放射性物质 |  |
|  |  |  | 8 | 第8类 腐蚀性物质 |  |
|  |  |  | 9 | 第9类 杂项 |  |
| 17 | 货物（物质）分类 | GB20576-2006《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 爆炸物》 GB20577-2006《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 易燃气体》 GB20578-2006《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 易燃气溶胶》 GB20579-2006《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 氧化性气体》 GB20580-2006《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 压力下气体》 GB20581-2006《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 易燃液体》 GB20582-2006《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 易燃固体》 GB20583-2006《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 自反应物质》 | 1 | 物理危险 |  |
|  |  | GB20584-2006《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 自热物质》 GB20585-2006《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 发火液体》 GB20586-2006《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 发火固体》 GB20587-2006《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 遇水放出易燃气体的物质》 GB20588-2006《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 对金属有腐蚀的物质》 GB20589-2006《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 氧化性液体》 GB20590-2006《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 氧化性固体》 GB20591-2006《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 有机过氧化物》 化学品分类及标记全球协调制度(GHS)(第2修订版)ST/SG/AC.10/30 /Rev.2 | 1 | 物理危险 |  |
| 17 |  | GB20592-2006《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 急性毒性》 GB20593-2006《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 皮肤腐蚀/刺激》 GB20594-2006《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 严重眼睛损伤/眼睛刺激性》 化学品分类及标记全球协调制度(GHS)(第2修订版)ST/SG/AC.10/30/ Rev.2 | 2 | 健康危险 | 测定3.1章急性毒性、3.2章皮肤腐蚀/刺激、3.3章严重眼损伤/眼刺激 |
|  |  | GB20602-2006《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 对水环境的危害》 化学品分类及标记全球协调制度(GHS)(第2修订版)ST/SG/AC.10/30/ Rev.2 | 3 | 环境危险 |  |
| 18 | 筛分程序 | GB12268-2005《危险货物品名表》 铁路危险货物品名表（2006版） 危险化学品名录（2002版） | 1 | 危险货物一览表中列名的物质直接分类 |  |
|  |  | 以下空白 |  |  |  |

3.批准的授权签字人

| 序号 | 授权签字人姓名 | 授权签字领域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刘 刚 | 全部批准范围 |  |
| 2 | 周勇明 | 全部批准范围 |  |
| 3 | 范 宾 | 全部批准范围 |  |
| 4 | 张小沁 | 全部批准范围 |  |
|  | 以下空白 |  |  |