1.基本信息

| 法人单位 | 中海油天津化工研究设计院 |
| --- | --- |
| 检测检验 使用名称 | 国家安全生产天津防爆电气检测检验中心 |
| 联 系 人 | 庞建军 | 传真电话 | 022-26689116 |
| 联系电话 | 022-26651066 | 邮政编码 | 300131 |
| 通讯地址 | 天津市红桥区丁字沽三号路85号 |
| 资质证书号 | (2012)国安监检甲05022 |
| 有效期至 | 2015年4月25日 |

2.批准的检测检验能力范围

（1）2012年4月25日换证

| 序号 | 被检对象 | 项目/参数 | 依据标准编号及名称 | 限制范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |
| 1 | 电气设备通用要求 | 全部项目 | GB3836.1-2010《爆炸性环境第1部分：设备通用要求》 |  |  |
| 2 | 隔爆型电气设备 | 全部项目 | GB3836.2-2010《爆炸性环境第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》 | 只能检中心高315及以下电动机 |  |
| 3 | 增安型电气设备 | 全部项目 | GB3836.3-2010《爆炸性环境第3部分：由增安型“e”保护的设备》 | 不能检定子绕组绝缘系统；只能检额定电压660V以下的电动机 |  |
| 4 | 本质安全型电气设备 | 全部项目 | GB3836.4-2010《爆炸性环境第4部分：由本质安全型“i” 保护的设备》 |  |  |
| 5 | 正压型电气设备 | 全部项目 | GB3836.5-2004《爆炸性气体环境用电气设备 第5部分：正压外壳型“p”》 |  |  |
| 6 | 充油型电气设备 | 全部项目 | GB3836.6-2004《爆炸性气体环境用电气设备 第6部分：油浸型“o”》 |  |  |
| 7 | 充砂型电气设备 | 全部项目 | GB3836.7-2004《爆炸性气体环境用电气设备 第7部分：充砂型“q”》 |  |  |
| 8 | n型电气设备 | 全部项目 | GB3836.8-2003《爆炸性气体环境用电气设备 第8部分：“n”型电气设备》 |  |  |
| 9 | 浇封型电气设备 | 全部项目 | GB3836.9-2006《爆炸性气体环境用电气设备 第9部分:浇封型“m”》 |  |  |
| 10 | 正压房间或建筑物 | 全部项目 | GB3836.17-2007《爆炸性气体环境用电气设备 第17部分：正压房间或建筑物的结构和使用》 |  |  |
| 11 | 电阻式伴热器 | 全部项目 | GB19518.1-2004《爆炸性气体环境用电气设备 电阻式伴热器 第一部分：通用和试验要求》 |  |  |
| 12 | 工业车辆防爆 | 1 | 温度测量 | GB19854-2005《爆炸性环境用工业车辆防爆技术通则》 |  |  |
|  |  | 2 | 绝缘电阻测量 |  |  |  |
| 13 | 燃油加油机 | 1 | 视油器的试验 | GB22380.1-2008《燃油加油站防爆安全技术 第1部分：燃油加油机防爆安全技术要求》 |  |  |
|  |  | 2 | 燃油封闭系统的压力试验 |  |  |  |
|  |  | 3 | 电缆试验 |  |  |  |
|  |  | 4 | 稳定性试验 |  |  |  |
|  |  | 5 | 油气回收系统的压力试验 |  |  |  |
|  |  | 6 | 材料评定 |  |  |  |
|  |  | 7 | 密封件和衬垫的评定 |  |  |  |
|  |  | 8 | 电气试验 |  |  |  |
| 14 | 汽车用压缩天然气加气机 | 部分项目 | GB/T19237-2003《汽车用压缩天然气加气机》 | 不能检电磁兼容性试验 |  |
| 15 | 汽车用液化石油气加气机 | 部分项目 | GB/T19238-2003《汽车用液化石油气加气机》 | 不能检电磁兼容性试验 |  |
| 16 | 粉尘环境电气设备技术要求 | 全部项目 | GB12476.1-2000《可燃性粉尘环境用电设备 第1部分：用外壳和限制表面温度保护的电气设备 第1节:电气设备的技术要求》 |  |  |
| 17 | YB2系列隔爆型三相异步电动机 | 全部项目 | JB/T7565.1-2004《隔爆型三相异步电动机技术条件 第1部分：YB2系列隔爆型三相异步电动机（机座号63～355）》 GB/T1032-2005《三相异步电动机试验方法》 | 只能检中心高315及以下的电动机 |  |
| 18 | YB2-W、YB2-TH、YB2-THW、YB2-TA、YB2-TAW系列隔爆型三相异步电动机 | 全部项目 | JB/T7565.2-2002《隔爆型三相异步电动机技术条件 第2部分：YB2-W、YB2-TH、YB2-THW、YB2-TA、YB2-TAW系列隔爆型三相异步电动机（机座号63～355）》 GB/T1032-2005《三相异步电动机试验方法》 | 只能检中心高315及以下的电动机 |  |
| 19 | YB2-F1、YB2-WF1、YB2-F2、YB2-WF2系列防腐、户外防腐隔爆型三相异步电动机 | 全部项目 | JB/T7565.3-2004《隔爆型三相异步电动机技术条件 第3部分：YB2-F1、YB2-WF1、YB2-F2、YB2-WF2系列防腐、户外防腐隔爆型三相异步电动机（机座号63～355）》 GB/T1032-2005《三相异步电动机试验方法》 | 只能检中心高315及以下的电动机 |  |
| 20 | YB2系列隔爆型（ExdⅡCT1～T4）三相异步电动机 | 全部项目 | JB/T7565.4-2004《隔爆型三相异步电动机技术条件 第4部分：YB2系列隔爆型（ExdⅡCT1～T4）三相异步电动机（机座号63～355）》 GB/T1032-2005《三相异步电动机试验方法》 | 只能检中心高315及以下的电动机 |  |
| 21 | YBF2系列风机用隔爆型三相异步电动机 | 全部项目 | JB/T7565.5-2004《隔爆型三相异步电动机技术条件 第5部分：YBF2系列风机用隔爆型三相异步电动机（机座号63～355）》 GB/T1032-2005《三相异步电动机试验方法》 | 只能检中心高315及以下的电动机 |  |
| 22 | YB2-H系列船用隔爆型三相异步电动机 | 全部项目 | JB/T7565.6-2004《隔爆型三相异步电动机技术条件 第6部分：YB2-H系列船用隔爆型三相异步电动机（机座号63～355）》 GB/T1032-2005《三相异步电动机试验方法》 | 只能检中心高315及以下的电动机 |  |
| 23 | 增安型三相异步电动机 | 全部项目 | JB/T9595-1999《YA系列增安型三相异步电动机技术条件（机座号80～280）》 GB/T1032-2005《三相异步电动机试验方法》 | 只能检中心高315及以下的电动机 |  |
| 24 | 电气设备用钢管配线附件 | 全部项目 | JB9599-1999《防爆电气设备用钢管配线附件》 |  |  |
| 25 | 挠性连接管 | 全部项目 | JB9600-1999《防爆挠性连接管》 |  |  |
| 26 | 可燃性气体和蒸气环境用Ⅱ类内燃机 | 1 | 隔爆外壳的型式试验 | GB/T20800.1-2006《爆炸性环境用往复式内燃机防爆技术通则第1部分：可燃性气体和蒸气环境用Ⅱ类内燃机》 |  |  |
|  |  | 2 | 内燃机整套装置及附属配件的型式试验 |  |  |  |
|  |  | 3 | 火星熄灭器试验 |  |  |  |
|  |  | 4 | 管道泄漏试验 |  |  |  |
|  |  | 5 | 内燃机性能试验 |  |  |  |
|  |  | 6 | 阻火器试验 |  |  |  |
| 27 | 可燃性粉尘环境用Ⅱ类内燃机 | 1 | 内燃机整套装置及附属配件的型式试验 | GB/T20800.2-2006《爆炸性环境用往复式内燃机防爆技术通则 第2部分：可燃性粉尘环境用Ⅱ类内燃机》 |  |  |
|  |  | 2 | 火星熄灭器试验 |  |  |  |
|  |  | 3 | 管道泄漏试验 |  |  |  |
| 28 | 电气设备的检修 | 全部项目 | GB3836.13-1997《爆炸性气体环境用电气设备 第13部分：爆炸性气体环境用电气设备的检修》 |  |  |
| 29 | 危险场所分类 | 全部项目 | GB3836.14-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第14部分：危险场所分类》 |  |  |
| 30 | 危险场所电气安装 | 全部项目 | GB3836.15-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第15部分：危险场所电气安装（煤矿除外）》 |  |  |
| 31 | 电气装置的检查维护 | 全部项目 | GB3836.16-2006《爆炸性气体环境用电气设备 第16部分:电气装置的检查和维护(煤矿除外)》 |  |  |
| 32 | 防止静电事故 | 全部项目 | GB12158-2006《防止静电事故通用导则》 |  |  |
| 33 | 粉尘环境用电设备的选型和安装 | 全部项目 | GB12476.2-2010《可燃性粉尘环境用电设备 第2部分：选型和安装》 |  |  |
| 34 | 液体石油产品静电安全 | 1 | 泄漏电阻、管线接地电阻 | GB13348-1992《液体石油产品静电安全规程》 |  |  |
|  |  | 2 | 油品静止电导率 |  |  |  |
|  |  | 3 | 油品油面静电位 |  |  |  |
|  |  | 4 | 可燃蒸气与空气混合物浓度 |  |  |  |
| 34 | 液体石油产品静电安全 | 5 | 油品温度、气温 | GB13348-1992《液体石油产品静电安全规程》 |  |  |
|  |  | 6 | 大气相对湿度 |  |  |  |
| 35 | 电力装置设计 | 1 | 爆炸性气体环境的电气装置 | GB50058-1992《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 |  |  |
|  |  | 2 | 爆炸性粉尘环境的电气装置 |  |  |  |
| 36 | 石油库及汽车加油站 | 1 | 电气装置 | GB50156-2002《小型石油库及汽车加油站设计规范》第10章，附录B |  |  |
|  |  | 2 | 加油加气站内的爆炸危险区域的等范围划分 |  |  |  |
| 37 | 电气装置设备施工及验收 | 1 | 防爆电气设备安装 | GB50257-1996《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置设备施工及验收规范》 |  |  |
|  |  | 2 | 爆炸危险环境的电气线路 |  |  |  |
|  |  | 3 | 接地 |  |  |  |
| 38 | 电气装置安装工程 接地装置 | 部分项目 | GB50169-2006《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》 | 不能检避雷针（线、带、网）的接地；调度楼、通信站和微波站二次系统的接地 |  |
| 39 | 危险场所电气防爆安全 | 全部项目 | AQ3009-2007《危险场所电气防爆安全规范》 |  |  |
| 40 | 电气电子产品环境试验方法 | 1 | 低温试验 | GB/T2423.1-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温》GJB150.4A-2009《军用装备实验室环境试验方法 第4部分：低温试验》 |  |  |
|  |  | 2 | 高温试验 | GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》GJB150.3A-2009《军用装备实验室环境试验方法 第3部分：高温试验》 |  |  |
|  |  | 3 | 恒定湿热试验 | GB/T2423.3-2006《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验》 |  |  |
| 40 | 电气电子产品环境试验方法 | 4 | 交变湿热试验 | GB/T2423.4-2008《电工电子产品基本环境试验规程 试验Db：交变湿热试验方法》GJB150.9A-2009《军用装备实验室环境试验方法 第9部分：湿热试验》 |  |  |
|  |  | 5 | 盐雾试验 | GB/T2423.17-2008《电工电子产品基本环境试验规程 试验Ka：盐雾试验方法》GJB150.11A-2009《军用装备实验室环境试验方法 第11部分：盐雾试验》 |  |  |
|  |  | 6 | 交变盐雾试验 | GB/T2423.18-2000《电工电子产品环境试验 第2部分：试验 试验Kb：盐雾，交变（氯化钠溶液）》 |  |  |
|  |  | 7 | 二氧化硫试验 | GB/T2423.33-2005《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Kca：高浓度二氧化硫试验》 |  |  |
|  |  | 8 | 低气压试验 | GB/T2423.21-2008《电工电子产品基本环境试验规程 试验M：低气压试验方法》GJB150.2-1986《军用设备环境试验方法 低气压（高度）试验》 |  |  |
|  |  | 9 | 振动试验 | GB/T2423.10-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc：振动（正弦）》 |  |  |
| 40 | 电气电子产品环境试验方法 | 10 | 倾斜和摇摆试验 | GB/T2423.101-2008电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验：倾斜和摇摆 |  |  |
|  |  | 11 | 防护等级试验 | GB4208-2008《外壳防护等级（IP代码）》 GB/T4942.1-2006《旋转电机整体结构的防护等级（IP代码）分级》 GB/T2423.37-2006《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验L：沙尘试验》GJB150.14A-2009《军用装备实验室环境试验方法 第14部分：浸渍试验》 |  |  |
| 41 | 电气电子产品环境试验方法 | 部分项目 | GD01-2006《电气电子产品型式认可试验指南》第2章 | 只能检基本试验 |  |
| 以下空白 |

3.批准的授权签字人

| 序号 | 授权签字人姓名 | 授权签字领域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冯孝秋 | 全部批准范围 |  |
| 2 | 孙 明 | 全部批准范围 |  |
| 3 | 庞建军 | 全部批准范围 |  |
| 4 | 徐建文 | 全部批准范围 |  |
|  | 以下空白 |  |  |