1.基本信息

| 法人单位 | 佳木斯防爆电机研究所 |
| --- | --- |
| 检测检验 使用名称 | 国家安全生产佳木斯防爆电气检测检验中心 |
| 联 系 人 | 王维越 | 传真电话 | 0454-8311260 |
| 联系电话 | 0454-8326341 | 邮政编码 | 154005 |
| 通讯地址 | 黑龙江省佳木斯市安庆街3号 |
| 资质证书号 | (2011)国安监检甲04016 |
| 有效期至 | 2013年5月10日 |

2.批准的检测检验能力范围

（1）2011年3月29日换证

| 序 号 | 产品/ 产品类别 | 依据标准(方法)名称 及编号(含年号) | 项目/参数 | 限制范围及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 序号 | 名称 |  |
| 1 | 防爆电气设备通用要求 | GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备第1部分：通用要求》 | 部分项目 | 不检非金属外壳的光老化、耐化学试剂、轻合金摩擦火花试验 |
| 2 | 隔爆型防爆电气设备 | GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备第2部分：隔爆型“d”》 | 全部项目 |  |
| 3 | 增安型防爆电气设备 | GB3836.3-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第3部分：增安型“e”》 | 部分项目 | 不检蓄电池冲击试验、通风试验 |
| 4 | 本质安全型电气设备 | GB3836.4-2000《爆炸性气体环境用电气设备第4部分：本质安全型“i”》 | 全部项目 |  |
| 5 | 正压型电气设备 | GB3836.5-2004《爆炸性气体环境用电气设备第5部分：正压外壳型“p”》 | 全部项目 |  |
| 6 | 油浸型电气设备 | GB3836.6-2004《爆炸性气体环境用电气设备第6部分：油浸型“O”》 | 全部项目 |  |
| 7 | 充砂型电气设备 | GB3836.7-2004《爆炸性气体环境用电气设备第7部分：充砂型“q”》 | 全部项目 |  |
| 8 | 浇封型电气设备 | GB3836.9-2006《爆炸性环境用防爆电气设备浇封型电气设备“m”》 | 全部项目 |  |
| 9 | YB2系列隔爆型三相异步电动机 | JB/T7565.1-2004《隔爆型三相异步电动机技术条件第1部分：YB2系列隔爆型三相异步电动机（机座号63～355）》 | 全部项目 |  |
| 10 | 煤矿用隔爆型低压三相异步电动机安全性 | MT451-1995《煤矿用隔爆型低压三相异步电动机安全性能通用技术规范》 | 全部项目 |  |
| 11 | YB系列高压隔爆型三相异步电动机 | JB/T8674-2007《YB2系列高压隔爆型三相异步电机技术条件（机座号355～560）》 | 全部项目 |  |
| 12 | YBK2系列煤矿井下用隔爆型三相异步电动机 | JB/T9593.1-2002《煤矿用隔爆型三相异步电动机技术条件第1部分：YBK2系列煤矿井下用隔爆型三相异步电动机（机座号100～315）》 | 全部项目 |  |
| 13 | YBJ系列绞车用隔爆型三相异步电动机 | JB8672-1997《YBJ系列绞车用隔爆型三相异步电动机技术条件》 | 全部项目 |  |
| 14 | YBI系列装岩机用隔爆型三相异步电动机 | MT/T411-1995《YBI系列装岩机用隔爆型三相异步电动机技术条件》 | 全部项目 |  |
| 15 | YBC系列采煤机用隔爆型三相异步电动机 | MT476-1996《YBC系列采煤机用隔爆型三相异步电动机》 | 全部项目 |  |
| 16 | YBS系列刮板输送机用隔爆型三相异步电动机 | MT478-1996《YBS系列刮板输送机用隔爆型三相异步电动机》 | 全部项目 |  |
| 17 | YBRB系列泵站用隔爆型三相异步电动机 | MT/T575-1996《YBRB系列泵站用隔爆型三相异步电动机》 | 全部项目 |  |
| 18 | YBU系列掘进机用隔爆型三相异步电动机 | MT477-1996《YBU系列掘进机用隔爆型三相异步电动机》 | 全部项目 |  |
| 19 | YBF2系列风机用隔爆型三相异步电动机 | JB/T7565.5-2004《隔爆型三相异步电动机技术条件第5部分：YBF2系列风机用隔爆型三相异步电动机技术条件（机座号63～355）》 | 全部项目 |  |
| 20 | 矿用隔爆型双速三相异步电动机 | MT/T249-1997《矿用隔爆型双速三相异步电动机》 | 全部项目 |  |
| 21 | 矿用一般型电气设备 | GB12173-2008《矿用一般型电气设备》 | 全部项目 |  |
| 22 | 矿用隔爆型潜水电泵 | MT/T671-2005《矿用隔爆型潜水电泵》 | 全部项目 |  |
| 23 | 潜水电泵 | GB/T12785-2002《潜水电泵 试验方法》 | 全部项目 | Q≤400m3/h DN≤φ125 |
| 24 | 回转动力泵 | GB/T3216-2005《回转动力泵、水力性能验收试验1级和2级》 | 全部项目 | Q≤400m3/h DN≤φ125 |
| 25 | 水泵 | GB/T3214-2007《水泵流量的测定方法》 | 全部项目 | Q≤400m3/h DN≤φ125 |
| 26 | 矿用隔爆型潜污水电泵 | JB/T6762-2004《矿用隔爆型潜污水电泵》 | 全部项目 | Q≤400m3/h DN≤φ125 |
| 27 | 煤矿用局部通风机 | MT222-2007《煤矿用局部通风机技术条件》 | 全部项目 |  |
| 28 | 小型煤矿地面用抽出式轴流通风机 | MT754-2005《小型煤矿地面用抽出式轴流通风机技术条件》 | 全部项目 |  |
| 29 | 防爆钢丝绳电动葫芦 | JB/T10222-2001《防爆钢丝绳电动葫芦》 | 部分项目 | 只检防爆性能 |
| 30 | 防爆梁式起重机 | JB/T10219-2001《防爆梁式起重机》 | 部分项目 |  |
| 31 | 防爆桥式起重机 | JB/T5897-2006《防爆桥式起重机》 | 部分项目 |  |
| 32 | 防爆电器用橡套电缆引入装置 | JB4262-1992《防爆电器用橡套电缆引入装置》 | 全部项目 |  |
| 33 | 隔爆型电气设备低压接线端子 | MT/T412-1995《隔爆型电气设备低压接线端子》 | 部分项目 | 不检绝缘材料耐电弧 |
| 34 | 煤矿用隔爆型电铃 | MT428-2008《煤矿用隔爆型电铃》 | 全部项目 |  |
| 35 | 煤矿用隔爆型低压电缆接线盒 | MT429-2008《煤矿用隔爆型低压电缆接线盒》 | 部分项目 | 不检铸铁材料性能 |
| 36 | 煤矿用隔爆型控制按钮 | MT624-2007《煤矿用隔爆型控制按钮》 | 部分项目 | 不检通断能力、机械寿命、电寿命、额定限制短路电流 |
| 37 | 煤矿用隔爆型信号开关 | MT625-2007《煤矿用隔爆型信号开关》 | 部分项目 | 不检铸铁材料性能、通断能力、机械寿命、电寿命试验 |
| 38 | 煤矿用隔爆型低压插销 | MT705-2007《煤矿用隔爆型低压插销》 | 部分项目 | 不检接触电阻测定、摩擦火花试验 |
| 39 | 煤矿用防爆灯具 | MT221-2005《煤矿用防爆灯具》 | 部分项目 | 不检振动、冲击、光老化试验、摩擦火花试验 |
| 40 | 矿用隔爆型电缆连接器 | JB/T5350-1991《矿用隔爆型电缆连接器》 | 部分项目 | 不检冲击耐压试验 |
| 41 | 煤矿用隔爆型行程开关 | MT719-2007《煤矿用隔爆型行程开关》 | 部分项目 | 不检接触电阻测量、通断能力、寿命、额定限制短路电流试验 |
| 42 | 矿用本质安全型接线盒 | MT/T166-1987《矿用本质安全型压接式电缆接、分线盒通用技术条件》 | 部分项目 | 不检接触电阻测量、机械寿命试验、振动试验、冲击试验 |
| 43 | 一般兼矿用本质安全型安全栅 | MT706-2007《一般兼矿用本质安全型安全栅》 | 部分项目 | 不检振动试验、冲击试验 |
| 44 | 矿用隔爆兼本质安全型安全栅 | MT718-2007《矿用隔爆兼本质安全型安全栅》 | 部分项目 | 不检振动试验、冲击试验 |
| 45 | 煤矿蓄电池式电机车用隔爆型插销连接器 | JB/T3942-1997《煤矿蓄电池式电机车用隔爆型插销连接器》 | 部分项目 | 不检熔断试验、耐振性能试验 |
| 46 | 矿用防爆电磁阀 | MT/T715-1997《矿用防爆电磁阀通用技术条件》 | 部分项目 | 不检振动、冲击试验 |
| 47 | 煤矿用隔爆型转换开关 | MT847-2000《煤矿用隔爆型转换开关》 | 部分项目 | 不检通断能力、机械寿命、电寿命额定限制短路电流试验 |
| 48 | 煤矿用隔爆型多功能灯铃信号装置 | MT/T906-2002《煤矿用隔爆型多功能灯铃信号装置》 | 部分项目 | 不检接通与分断能力、振动试验 |
| 49 | 煤矿用隔爆型高压电缆连接器 | MT/T947-2005《煤矿用隔爆型高压电缆连接器》 | 部分项目 | 不检雷电冲击耐压、回路电阻、额定短时耐受电流、额定峰值耐受电流试验 |
| 50 | 矿用隔爆型煤电钻变压器综合装置 | JB/T6312-1992《矿用隔爆型煤电钻变压器综合装置》 | 部分项目 | 不检隔离开关机械寿命、分断能力、交流接触器主触头分断能力、交流接触器主触头电寿命、主变压器性能、抗电磁干扰、抗振动 |
| 51 | 矿用隔爆型电磁起动器 | GB5590-2008《矿用防爆低压电磁起动器》 | 部分项目 | 不检振动与冲击、接通与分断能力、可逆转换、约定操作性能、机械寿命和电寿命、耐受过载电流能力、隔离开关的分断能力、辅助触头性能、极限分断能力、抗电磁干扰 |
| 52 | 矿用隔爆型低压交流真空馈电开关 | MT871-2000《矿用隔爆型低压交流真空馈电开关》 | 部分项目 | 不检接通与分断能力、过载性能、通电操作、阻容过电压保护、机械寿命和电寿命、耐振动冲击、抗电磁干扰 |
| 53 | 矿用隔爆型低压交流真空电磁起动器 | MT111-1998《矿用防爆型低压交流真空电磁起动器》 | 部分项目 | 不检振动冲击、接通与分断能力、约定操作性能、机械寿命和电寿命、可逆真空起动器接通与分断能力、可逆真空起动器可逆转换、耐受过载电流能力、辅助触头通断能力、寿命、额定限制短路电流特性、双速真空起动器速度转换、隔离开关分断、通断操作过电压保护、抗电磁干扰 |
| 54 | 矿用隔爆型低压交流双速真空电磁起动器 | MT/T592-1996《矿用隔爆型低压交流双速真空电磁起动器》 | 部分项目 | 不检动作性能、寿命、额定接通与分断能力、隔离换向开关试验 |
| 55 | 矿用隔爆型检漏继电器 | JB/T6314-1992《矿用隔爆型检漏继电器》 | 部分项目 | 不检机械寿命和电寿命、抗电磁干扰、抗振动 |
| 56 | 矿用隔爆型馈电开关 | JB3956-1985《矿用隔爆型馈电开关》 | 部分项目 | 不检接通与分断能力、寿命试验 |
| 57 | 矿用隔爆型移动变电站 | GB8286-2005《矿用隔爆型移动变电站》 | 部分项目 | 只检防爆性能及湿热性能 |
| 58 | 危险场所电气防爆安全检查 | AQ3009-2007《危险场所电气防爆安全规范》 | 全部项目 |  |
| 59 | 阻隔防爆撬装式汽车加油(气)装置 | AQ3002-2005《阻隔防爆撬装式汽车加油(气)装置技术要求》 | 全部项目 |  |
| 60 | 阻隔防爆储罐 | AQ3001-2005《汽车加油(气)站轻质燃油和液化石油气汽车罐车用阻隔防爆储罐技术要求》 | 全部项目 |  |
| 61 | 危险场所分类 | GB3836.14-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第14部分：危险场所分类》 | 全部项目 |  |
| 62 | 危险场所电气安装(煤矿除外) | GB3836.15-2000《爆炸性气体环境用电气设备第15部分：危险场所电气安装（煤矿除外）》 | 全部项目 |  |
| 63 | 电气装置的检查和维护(煤矿除外) | GB3836.16-2006《爆炸性气体环境用电气设备 第16部分：电气装置的检查和维护(煤矿除外）》 | 全部项目 |  |
| 64 | 正压房间或建筑物 | GB3836.17-2007《爆炸性气体环境用电气设备 第17部分：正压房间或建筑物的结构和使用》 | 全部项目 |  |
| 65 | 可燃性粉尘环境用电气设备检验 | GB12476.1-2000《可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分：用外壳和限制表面温度保护的电气设备 第1节：电气设备的技术要求》 | 全部项目 |  |
| 66 | 可燃性粉尘环境用电气设备选型与安装检查 | GB12476.2-2006《可燃性粉尘环境用电气设备 第2部分：用外壳和限制表面温度保护的电气设备 第2节：电气设备的选择、安装和维护》 | 全部项目 |  |
| 67 | 可燃性粉尘环境分类 | GB12476.3-2007《可燃性粉尘环境用电气设备 第3部分：存在或可能存在可燃性粉尘的场所分类》 | 全部项目 |  |
| 68 | 石油库安全检查 | GB50074-2002《石油库设计规范》 | 1 | 接地电阻测定 |  |
|  |  |  | 2 | 安装检查 |  |
|  |  |  | 3 | 防护试验 |  |
|  |  |  | 4 | 危险区域等级划分 |  |
| 69 | 燃油加油机 | GB22380.1-2008《燃油加油站防爆安全技术 第1部分：燃油加油机防爆安全技术要求》 | 部分项目 | 不检电缆、稳定性 |
| 70 | 汽车加油加气站安全检查 | GB50156-2002《汽车加油加气站设计与施工规范》 | 1 | 接地电阻测定 |  |
|  |  |  | 2 | 安装检查 |  |
|  |  |  | 3 | 防护试验 |  |
|  |  |  | 4 | 危险区域等级划分 |  |
| 71 | 电气装置安装检查 | GB50257-1996《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》 | 全部项目 |  |
|  | 以下空白 |  |  |  |

3.批准的授权签字人

| 序号 | 授权签字人姓名 | 授权签字领域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尚志奎 | 全部批准范围 |  |
| 2 | 王维越 | 电气设备防爆性能、防爆电机、防爆起重设备、防爆电器、危险场所防爆检查 |  |
| 3 | 张国彦 | 电气设备防爆性能、防爆电机、防爆起重设备、防爆电器、危险场所防爆检查 |  |
| 4 | 章力源 | 电机性能、风机性能、水泵性能 |  |
|  | 以下空白 |  |  |