1.基本信息

| 法人单位 | 长沙安全技术检测中心（湖南省安全技术检测检验中心） |
| --- | --- |
| 检测检验 使用名称 | 国家安全生产长沙矿用安全仪器检测检验中心 |
| 联 系 人 | 肖廷菊 | 传真电话 | 0731-85679319 |
| 联系电话 | 0731-85679319 | 邮政编码 | 410004 |
| 通讯地址 | 湖南省长沙市井湾路658号 |
| 资质证书号 | (2010)国安监检甲04010 |
| 有效期至 | 2013年5月10日 |

2.批准的检测检验能力范围

（1）2010年10月9日换证

| 序 号 | 产品/ 产品类别 | 依据标准（方法）名称 及编号（含年号） | 项目/参数 | 限制范围 及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 序号 | 名称 |  |
| 1 | 在用主通风机系统 | AQ1011-2005《煤矿在用主通风机系统安全检测检验规范》 | 1 | 证件审查 |  |
|  |  |  | 2 | 外观质量 |  |
|  |  |  | 3 | 安全保护及设施 |  |
|  |  |  | 4 | 轴承与电动机温升 |  |
|  |  |  | 5 | 风量 |  |
|  |  |  | 6 | 风压 |  |
|  |  |  | 7 | 通风机输出功率 |  |
|  |  |  | 8 | 通风机运行效率 |  |
|  |  |  | 9 | 噪声 |  |
|  |  |  | 10 | 振动速度有效值 |  |
|  |  |  | 11 | 叶片径向间隙 |  |
|  |  |  | 12 | 电动机绝缘电阻 |  |
|  |  |  | 13 | 故障诊断 | 不能检 |
| 2 | 在用提升 绞车系统 | AQ1016-2005《煤矿在用提升绞车系统安全检测检验规范》 | 1 | 机房 |  |
|  |  |  | 2 | 提升装置 |  |
|  |  |  | 3 | 提升机制动系统 |  |
|  |  |  | 4 | 液压系统 |  |
|  |  |  | 5 | 安全保护装置 |  |
|  |  |  | 6 | 信号装置 |  |
|  |  |  | 7 | 电气系统 |  |
| 3 | 在用缠绕式提升机系统 | AQ1015-2005《煤矿在用缠绕式提升机系统安全检测检验规范》 | 1 | 机房 |  |
|  |  |  | 2 | 提升装置 |  |
|  |  |  | 3 | 提升机制动系统 |  |
|  |  |  | 4 | 液压系统 |  |
|  |  |  | 5 | 安全保护装置 |  |
|  |  |  | 6 | 信号装置 |  |
|  |  |  | 7 | 电气系统 |  |
| 4 | 在用空气压缩机 | AQ1013-2005《煤矿在用空气压缩机安全检测检验规范》 | 1 | 外观 |  |
|  |  |  | 2 | 证件审查 |  |
|  |  |  | 3 | 安全保护装置 |  |
|  |  |  | 4 | 温度 |  |
|  |  |  | 5 | 压缩机油 |  |
|  |  |  | 6 | 容气流量 |  |
| 4 | 在用空气压缩机 | AQ1013-2005《煤矿在用空气压缩机安全检测检验规范》 | 7 | 排气压力 |  |
|  |  |  | 8 | 转速 |  |
|  |  |  | 9 | 比功率 |  |
|  |  |  | 10 | 噪声 |  |
|  |  |  | 11 | 振动 |  |
| 5 | 在用主排水系统 | AQ1012-2005《煤矿在用主排水系统安全检测检验规范》 | 1 | 效率 |  |
|  |  |  | 2 | 吨水百米电耗 |  |
|  |  |  | 3 | 电动机输出功率 |  |
|  |  |  | 4 | 振动 |  |
|  |  |  | 5 | 泵房噪声 |  |
|  |  |  | 6 | 流量 |  |
| 6 | 在用摩擦式提升机系统 | AQ1014-2005《煤矿在用摩擦式提升机系统安全检测检验规范》 | 1 | 机房 |  |
|  |  |  | 2 | 提升装置 |  |
|  |  |  | 3 | 提升机制动系统 |  |
|  |  |  | 4 | 液压系统 |  |
|  |  |  | 5 | 安全保护装置 |  |
|  |  |  | 6 | 信号装置 |  |
|  |  |  | 7 | 电气系统 |  |
| 7 | 电容式发爆器 | GB7958-2000《煤矿用电容式发爆器》 | 1 | 操作性能 | 不能检防爆性能 |
|  |  |  | 2 | 电压显示装置 |  |
|  |  |  | 3 | 充电时间 |  |
|  |  |  | 4 | 安全供电时间 |  |
|  |  |  | 5 | 输出冲量 |  |
|  |  |  | 6 | 附加电路工作电流 |  |
|  |  |  | 7 | 绝缘电阻 |  |
|  |  |  | 8 | 湿热实验 |  |
|  |  |  | 9 | 贮存温度试验 |  |
|  |  |  | 10 | 振动试验 |  |
|  |  |  | 11 | 自由跌落试验 |  |
|  |  |  | 12 | 寿命试验 |  |
| 8 | 甲烷闭锁发爆器 | MT/T723-1997《煤矿用甲烷闭锁发爆器》 | 1 | 操作性能 | 不能检防爆性能 |
|  |  |  | 2 | 电压显示装置 |  |
|  |  |  | 3 | 充电时间 |  |
|  |  |  | 4 | 安全供电时间 |  |
|  |  |  | 5 | 输出冲量 |  |
|  |  |  | 6 | 闭锁点设定范围 |  |
|  |  |  | 7 | 基本误差测定 |  |
|  |  |  | 8 | 响应时间测定 |  |
|  |  |  | 9 | 动作点设定误差 |  |
| 8 | 甲烷闭锁发爆器 | MT/T723-1997《煤矿用甲烷闭锁发爆器》 | 10 | 传输距离测定 | 不能检防爆性能 |
|  |  |  | 11 | 绝缘电阻 |  |
|  |  |  | 12 | 湿热试验 |  |
|  |  |  | 13 | 储存温度 |  |
|  |  |  | 14 | 振动试验 |  |
|  |  |  | 15 | 自由跌落 |  |
|  |  |  | 16 | 寿命试验 |  |
| 9 | 网路闭锁发爆器 | MT/T722-1997《煤矿用网路闭锁发爆器》 | 1 | 操作性能 | 不能检防爆性能 |
|  |  |  | 2 | 电压指示装置 |  |
|  |  |  | 3 | 充电时间 |  |
|  |  |  | 4 | 安全供电时间 |  |
|  |  |  | 5 | 输出冲量 |  |
|  |  |  | 6 | 网路闭锁性能 |  |
|  |  |  | 7 | 电爆网络 |  |
|  |  |  | 8 | 绝缘电阻 |  |
|  |  |  | 9 | 湿热试验 |  |
|  |  |  | 10 | 储存试验 |  |
|  |  |  | 11 | 振动试验 |  |
|  |  |  | 12 | 自由跌落试验 |  |
|  |  |  | 13 | 寿命试验 |  |
| 10 | 光干涉式甲烷测定器 | MT28-2005《光干涉式甲烷测定器》 | 1 | 外观检查 | 不能检防爆性能 |
|  |  |  | 2 | 干涉条纹检查 |  |
|  |  |  | 3 | 基本误差测定 |  |
|  |  |  | 4 | 稳定性试验 |  |
|  |  |  | 5 | 气密性试验 |  |
|  |  |  | 6 | 扩散试验 |  |
|  |  |  | 7 | 自由跌落试验 |  |
|  |  |  | 8 | 工作高温试验 |  |
|  |  |  | 9 | 工作低温试验 |  |
|  |  |  | 10 | 贮存高温试验 |  |
|  |  |  | 11 | 贮存低温试验 |  |
|  |  |  | 12 | 冲击试验 |  |
|  |  |  | 13 | 振动试验 |  |
|  |  |  | 14 | 交变湿热试验 |  |
| 11 | 矿用携带型电化学式氧气测定器 | MT704-2008《煤矿用携带型电化学式氧气测定器》 | 1 | 一般检查、外观及结构检查 | 不能检防爆性能 |
|  |  |  | 2 | 电源及充电功能 |  |
|  |  |  | 3 | 基本误差和零点漂移 |  |
|  |  |  | 4 | 电池工作时间 |  |
|  |  |  | 5 | 工作位置变动 |  |
| 11 | 矿用携带型电化学式氧气测定器 | MT704-2008《煤矿用携带型电化学式氧气测定器》 | 6 | 工作稳定性 | 不能检防爆性能 |
|  |  |  | 7 | 响应时间 |  |
|  |  |  | 8 | 报警误差 |  |
|  |  |  |  | 声级强度 |  |
|  |  |  |  | 光信号 |  |
|  |  |  | 9 | 电气安全 |  |
|  |  |  | 10 | 风速影响 |  |
|  |  |  | 11 | 工作温度 |  |
|  |  |  | 12 | 贮存温度 |  |
|  |  |  | 13 | 交变湿热 |  |
|  |  |  | 14 | 振动试验 |  |
|  |  |  | 15 | 冲击试验 |  |
|  |  |  | 16 | 跌落试验 |  |
| 12 | 矿用携带型电化学式一氧化碳测定器 | MT703-2008《煤矿用携带型电化学式一氧化碳测定器》 | 1 | 外观及结构检查 | 不能检防爆性能 |
|  |  |  | 2 | 基本功能 |  |
|  |  |  | 3 | 电源及充电功能 |  |
|  |  |  | 4 | 基本误差和零点漂移 |  |
|  |  |  | 5 | 报警功能 |  |
|  |  |  | 6 | 响应时间 |  |
|  |  |  | 7 | 电池工作时间 |  |
|  |  |  | 8 | 工作位置变动 |  |
|  |  |  | 9 | 工作稳定性 |  |
|  |  |  | 10 | 电气安全 |  |
|  |  |  | 11 | 风速影响 |  |
|  |  |  | 12 | 工作温度 |  |
|  |  |  | 13 | 贮存温度 |  |
|  |  |  | 14 | 交变湿热 |  |
|  |  |  | 15 | 冲击试验 |  |
|  |  |  | 16 | 跌落试验 |  |
|  |  |  | 17 | 振动试验 |  |
| 13 | 便携式热催化甲烷检测报警仪 | AQ6207-2007《便携式载体催化甲烷检测报警仪》 GB13486-2000《便携式热催化甲烷检测报警仪》 | 1 | 外观及结构检查 | 不能检防爆性能 |
|  |  |  | 2 | 基本功能检查 |  |
|  |  |  | 3 | 电源及充电检查 |  |
|  |  |  | 4 | 显示值稳定性检查 |  |
|  |  |  | 5 | 基本误差 |  |
| 13 | 便携式热催化甲烷检测报警仪 | AQ6207-2007《便携式载体催化甲烷检测报警仪》 GB13486-2000《便携式热催化甲烷检测报警仪》 | 6 | 工作时间测定 | 不能检防爆性能 |
|  |  |  | 7 | 工作稳定性测定 |  |
|  |  |  | 8 | 响应时间 |  |
|  |  |  | 9 | 报警功能 |  |
|  |  |  | 10 | 位置变动试验 |  |
|  |  |  | 11 | 风速影响 |  |
|  |  |  | 12 | 绝缘电阻检测 |  |
|  |  |  | 13 | 绝缘介电强度试验 |  |
|  |  |  | 14 | 工作温度 |  |
|  |  |  | 15 | 贮存温度 |  |
|  |  |  | 16 | 交变湿热 |  |
|  |  |  | 17 | 振动试验 |  |
|  |  |  | 18 | 冲击试验 |  |
|  |  |  | 19 | 运输试验 |  |
|  |  |  | 20 | 跌落试验 |  |
| 14 | 甲烷报警矿灯 | MT409-2007《甲烷报警矿灯》 AQ6209-2007《数字式甲烷检测报警矿灯》 | 1 | 显示误差 | 不能检防爆性能和矿灯性能 |
|  |  |  | 2 | 报警误差 |  |
|  |  |  | 3 | 响应时间 |  |
|  |  |  | 4 | 电压波动影响 |  |
|  |  |  | 5 | MT409稳定性 |  |
|  |  |  | 6 | 工作温度 |  |
|  |  |  | 7 | 风速影响 |  |
|  |  |  | 8 | 交变湿热 |  |
|  |  |  | 9 | 高、低温贮存 |  |
|  |  |  | 10 | 振动影响 |  |
|  |  |  | 11 | 跌落影响 |  |
|  |  |  | 12 | 冲击试验 |  |
|  |  |  | 13 | 报警方式 |  |
| 15 | 隔绝式压缩氧自救器 | AQ1054-2008《隔绝式压缩氧自救器》 | 1 | 额定防护时间 |  |
|  |  |  | 2 | 吸气中氧气浓度 |  |
|  |  |  | 3 | 吸气中二氧化碳气浓度 |  |
|  |  |  | 4 | 吸气温度 |  |
|  |  |  | 5 | 通气阻力 |  |
|  |  |  | 6 | 高压气密性 |  |
|  |  |  | 7 | 正、负压气密性 |  |
|  |  |  | 8 | 定量供氧量 |  |
|  |  |  | 9 | 自动补给供氧量 |  |
|  |  |  | 10 | 手动补给供氧量 |  |
|  |  |  | 11 | 封口带的开启力 |  |
|  |  |  | 12 | 耐温性能 |  |
|  |  |  | 13 | 耐跌落冲击 |  |
|  |  |  | 14 | 耐滚动冲击 |  |
| 15 | 隔绝式压缩氧自救器 | AQ1054-2008《隔绝式压缩氧自救器》 | 15 | 自动补给阀开启压力 |  |
|  |  |  | 16 | 材料要求 |  |
|  |  |  | 17 | 氧气质量 |  |
| 16 | 隔绝式正压氧气呼吸器 | MT867-2000《隔绝式正压氧气呼吸器》 | 1 | 高压系统气密性 | 不能检电子式的防爆性能 |
|  |  |  | 2 | 低压系统气密性 |  |
|  |  |  | 3 | 吸气中氧气浓度 |  |
|  |  |  | 4 | 吸气中二氧化碳浓度 |  |
|  |  |  | 5 | 吸气温度 |  |
|  |  |  | 6 | 呼气阻力和吸气阻力 |  |
|  |  |  | 7 | 定量供氧量 |  |
|  |  |  | 8 | 自动补给供氧量 |  |
|  |  |  | 9 | 手动补给供氧量 |  |
|  |  |  | 10 | 自动补给出阀开启力 |  |
|  |  |  | 11 | 耐温性能 |  |
|  |  |  | 12 | 耐冲击性能 |  |
|  |  |  | 13 | 产品质量外观 |  |
|  |  |  | 14 | 钢瓶材质 |  |
|  |  |  | 15 | 减压器输出流量 |  |
|  |  |  | 16 | 减压器安全阀开启力 |  |
|  |  |  | 17 | 压力报警装置 |  |
| 17 | 隔绝式压缩氧气呼吸器 | AQ1053-2008《隔绝式负压氧气呼吸器》 | 18 | 排气阀开启力 | 不能检电子式的防爆性能 |
|  |  |  | 19 | 呼气阀和吸气阀的逆向漏气量 |  |
|  |  |  | 20 | 呼气阀和吸气阀的阻力 |  |
|  |  |  | 21 | 气囊或呼吸仓 |  |
|  |  |  | 22 | 清洁罐气密性 |  |
|  |  |  | 23 | 冷却器气密性 |  |
|  |  |  | 24 | 冷却器通气阻力 |  |
|  |  |  | 25 | 呼吸导管 |  |
|  |  |  | 1 | 外观检查 |  |
|  |  |  | 2 | 高压系统气密性 |  |
|  |  |  | 3 | 低压系统气密性 |  |
|  |  |  | 4 | 吸气中氧气浓度 |  |
|  |  |  | 5 | 吸气中二氧化碳浓度 |  |
|  |  |  | 6 | 吸气温度 |  |
|  |  |  | 7 | 呼气阻力和吸气阻力 |  |
|  |  |  | 8 | 防护时间 |  |
|  |  |  | 9 | 定量供氧量 |  |
|  |  |  | 10 | 自动补给供氧量 |  |
|  |  |  | 11 | 手动补给供氧量 |  |
|  |  |  | 12 | 自动补给阀开启力 |  |
|  |  |  | 13 | 排气阀开启力 |  |
|  |  |  | 14 | 耐温性 |  |
|  |  |  | 15 | 耐冲击性 |  |
|  |  |  | 16 | 压力声响报警 |  |
|  |  |  | 17 | 氧气浓度 |  |
|  |  |  | 18 | 呼吸器外壳 |  |
| 18 | 隔绝式化学氧自救器 | MT425-1995《隔绝式化学氧自救器》 | 1 | 气囊中氧气浓度 |  |
|  |  |  | 2 | 气囊中二氧化碳气浓度 |  |
|  |  |  | 3 | 气囊吸空现象 |  |
|  |  |  | 4 | 起动生氧性能 |  |
|  |  |  | 5 | 防护时间 |  |
|  |  |  | 6 | 药罐通气阻力 |  |
|  |  |  | 7 | 吸气温度 |  |
| 18 | 隔绝式化学氧自救器 | MT425-1995《隔绝式化学氧自救器》 | 8 | 吸气阀逆向漏气量 |  |
|  |  |  | 9 | 排气阀开启压力 |  |
|  |  |  | 10 | 排气阀逆向气密性 |  |
|  |  |  | 11 | 起动装置 |  |
|  |  |  | 12 | 外壳气密性 |  |
|  |  |  | 13 | 呼吸系统气密性 |  |
|  |  |  | 14 | 抗跌落性 |  |
|  |  |  | 15 | 抗滚动冲击性 |  |
|  |  |  | 16 | 封印条开启力 |  |
|  |  |  | 17 | 本体取出力 |  |
|  |  |  | 18 | 冲击振动试验 |  |
| 19 | 煤矿用一氧化碳过滤式自救器 | MT709-1997《煤矿用一氧化碳过滤式自救器》 | 1 | 防护时间 |  |
|  |  |  | 2 | CO透过浓度 |  |
|  |  |  | 3 | CO透过积累量 |  |
|  |  |  | 4 | 初期CO峰值 |  |
|  |  |  | 5 | 吸气温度 |  |
|  |  |  | 6 | 呼气阻力、吸气阻力 |  |
|  |  |  | 7 | 自救器气密性 |  |
|  |  |  | 8 | 吸气阀气密性 |  |
|  |  |  | 9 | 跌落试验 |  |
|  |  |  | 10 | 滚动试验 |  |
|  |  |  | 11 | 封口带拉力 |  |
|  |  |  | 12 | 过滤器取出力 |  |
|  |  |  | 13 | 整机质量 |  |
|  |  |  | 14 | 材料性能 |  |
|  |  |  | 15 | 振动试验 |  |
| 20 | 矿用风速传感器 | MT448-2008《矿用风速传感器》 | 1 | 外观及结构 | 不能检防爆性能 |
|  |  |  | 2 | 基本误差 |  |
|  |  |  | 3 | 工作频率波动 |  |
|  |  |  | 4 | 工作电压范围 |  |
|  |  |  | 5 | 传输距离 |  |
|  |  |  | 6 | 工作稳定性 |  |
|  |  |  | 7 | 绝缘电阻 |  |
|  |  |  | 8 | 介电强度 |  |
|  |  |  | 9 | 贮存温度 |  |
|  |  |  | 10 | 交变湿热试验 |  |
|  |  |  | 11 | 振动试验 |  |
|  |  |  | 12 | 冲击试验 |  |
|  |  |  | 13 | 跌落试验 |  |
| 21 | 一氧化碳检测管 | MT67-2006《一氧化碳检测管》 | 1 | 填充物 |  |
|  |  |  | 2 | 分度线 |  |
|  |  |  | 3 | 长度差 |  |
|  |  |  | 4 | 衬塞与管尖的距离 |  |
|  |  |  | 5 | 指示粉界面之差 |  |
|  |  |  | 6 | 变色部分之差 |  |
|  |  |  | 7 | 跌落试验 |  |
|  |  |  | 8 | 去除干扰气体浓度 |  |
|  |  |  | 9 | 最小检测浓度 |  |
|  |  |  | 10 | 精密度 |  |
|  |  |  | 11 | 准确度 |  |
| 22 | 矿用移动式甲烷断 电仪 | MT282-1994《煤矿用移动式甲烷断电仪通用技术条件》 | 1 | 一般要求检查 | 不能检防爆性能定范围 |
|  |  |  | 2 | 功能检查 |  |
|  |  |  | 3 | 基本误差 |  |
|  |  |  | 4 | 稳定性 |  |
|  |  |  | 5 | 响应时间 |  |
|  |  |  | 6 | 报警点、断电点、解锁点设及误差 |  |
|  |  |  | 7 | 电源电压波动影响 |  |
|  |  |  | 8 | 报警声响强度报警光信号 |  |
|  |  |  | 9 | 风速影响 |  |
|  |  |  | 10 | 工作温度 |  |
|  |  |  | 11 | 储存温度 |  |
|  |  |  | 12 | 交变湿热 |  |
|  |  |  | 13 | 振动 |  |
|  |  |  | 14 | 冲击 |  |
|  |  |  | 15 | 模拟运输 |  |
|  |  |  | 16 | 备用电源 |  |
| 23 | 矿用固定式甲烷断电仪 | AQ6208-2007《煤矿用固定式甲烷断电仪》 | 1 | 主机外观及结构检查 | 不能检防爆性能 |
|  |  |  | 2 | 功能试验 |  |
|  |  |  | 3 | 最大传输距离试验 |  |
|  |  |  | 4 | 电源波动适应性试验 |  |
|  |  |  | 5 | 工作稳定性试验 |  |
|  |  |  | 6 | 信号处理误差试验 |  |
|  |  |  | 7 | 控制执行时间试验 |  |
|  |  |  | 8 | 备用电源性能试验 |  |
|  |  |  | 9 | 绝缘电阻试验 |  |
| 23 | 矿用固定式甲烷断电仪 | AQ6208-2007《煤矿用固定式甲烷断电仪》 | 10 | 工频耐压试验 | 不能检防爆性能 |
|  |  |  | 11 | 工作温度试验 |  |
|  |  |  | 12 | 贮存温度试验 |  |
|  |  |  | 13 | 交变湿热试验 |  |
|  |  |  | 14 | 振动试验 |  |
|  |  |  | 15 | 冲击试验 |  |
|  |  |  | 16 | 运输试验 |  |
| 24 | 矿用高浓度热导式甲烷传感器 | AQ6204-2006《瓦斯抽放用热导式高浓度甲烷传感器》 AQ6206-2006《煤矿用高低浓度甲烷传感器》 | 1 | 外观及结构等检查 | 不能检防爆性能 |
|  |  |  | 2 | 遥控调校功能测试 |  |
|  |  |  | 3 | 显示值稳定性试验 |  |
|  |  |  | 4 | 基本误差试验 |  |
|  |  |  | 5 | 工作电压范围试验 |  |
|  |  |  | 6 | 传输距离试验 |  |
|  |  |  | 7 | 工作稳定性 |  |
|  |  |  | 8 | 响应时间 |  |
|  |  |  | 9 | 报警功能试验 |  |
|  |  |  | 10 | 绝缘电阻试验 |  |
|  |  |  | 11 | 介电强度试验 |  |
|  |  |  | 12 | 风速影响试验 |  |
|  |  |  | 13 | 工作温度试验 |  |
|  |  |  | 14 | 贮存温度试验 |  |
|  |  |  | 15 | 交变湿热试验 |  |
|  |  |  | 16 | 振动试验 |  |
|  |  |  | 17 | 冲击试验 |  |
|  |  |  | 18 | 跌落试验 |  |
| 25 | 矿用低浓度载体催化式甲烷传感器 | AQ6203-2006《煤矿用低浓度载体催化式甲烷传感器》 | 1 | 外观及结构等检查 | 不能检防爆性能 |
|  |  |  | 2 | 遥控调校功能测试 |  |
|  |  |  | 3 | 显示值稳定性试验 |  |
|  |  |  | 4 | 基本误差试验 |  |
|  |  |  | 5 | 工作电压范围试验 |  |
|  |  |  | 6 | 传输距离试验 |  |
|  |  |  | 7 | 工作稳定性 |  |
|  |  |  | 8 | 响应时间 |  |
|  |  |  | 9 | 报警功能试验 |  |
|  |  |  | 10 | 绝缘电阻试验 |  |
| 25 | 矿用低浓度载体催化式甲烷传感器 | AQ6203-2006《煤矿用低浓度载体催化式甲烷传感器》 | 11 | 介电强度试验 |  |
|  |  |  | 12 | 风速影响试验 |  |
|  |  |  | 13 | 工作温度试验 |  |
|  |  |  | 14 | 贮存温度试验 |  |
|  |  |  | 15 | 交变湿热试验 |  |
|  |  |  | 16 | 振动试验 |  |
|  |  |  | 17 | 冲击试验 |  |
|  |  |  | 18 | 跌落试验 |  |
| 26 | 矿用电化学式一氧化碳传感器 | AQ6205-2006《煤矿用电化学式一氧化碳传感器》 | 1 | 外观及结构等检查 | 不能检防爆性能 |
|  |  |  | 2 | 断电保护措施测试 |  |
|  |  |  | 3 | 遥控调校功能测试 |  |
|  |  |  | 4 | 显示值稳定性试验 |  |
|  |  |  | 5 | 基本误差试验 |  |
|  |  |  | 6 | 工作电压范围试验 |  |
|  |  |  | 7 | 传输距离试验 |  |
|  |  |  | 8 | 工作稳定性 |  |
|  |  |  | 9 | 响应时间 |  |
|  |  |  | 10 | 报警功能试验 |  |
|  |  |  | 11 | 绝缘电阻试验 |  |
|  |  |  | 12 | 介电强度试验 |  |
|  |  |  | 13 | 风速影响试验 |  |
|  |  |  | 14 | 工作温度试验 |  |
|  |  |  | 15 | 贮存温度试验 |  |
|  |  |  | 16 | 交变湿热试验 |  |
|  |  |  | 17 | 振动试验 |  |
|  |  |  | 18 | 冲击试验 |  |
|  |  |  | 19 | 跌落试验 |  |
| 27 | 矿用电化学式氧气传感器 | MT447-1995《煤矿用电化学式氧气传感器技术条件》 | 1 | 外观及结构等检查 | 不能检防爆性能 |
|  |  |  | 2 | 基本误差 |  |
|  |  |  | 3 | 负载能力 |  |
|  |  |  | 4 | 稳定性 |  |
|  |  |  | 5 | 响应时间 |  |
|  |  |  | 6 | 报警误差 |  |
|  |  |  | 7 | 报警声级强度报警光信号 |  |
|  |  |  | 8 | 风速影响试验 |  |
|  |  |  | 9 | 工作温度试验 |  |
|  |  |  | 10 | 贮存温度试验 |  |
|  |  |  | 11 | 湿热试验 |  |
|  |  |  | 12 | 振动试验 |  |
|  |  |  | 13 | 冲击试验 |  |
|  |  |  | 14 | 跌落试验 |  |
| 28 | 矿用温度传感器 | MT381-2007《煤矿用温度传感器通用技术条件》 | 1 | 外观及结构 | 不能检防爆性能 |
|  |  |  | 2 | 基本误差 |  |
|  |  |  | 3 | 工作电压 |  |
|  |  |  | 4 | 工作电流 |  |
|  |  |  | 5 | 传输距离 |  |
|  |  |  | 6 | 工作稳定性 |  |
|  |  |  | 7 | 响应时间 |  |
|  |  |  | 8 | 绝缘电阻测量 |  |
|  |  |  | 9 | 介电强度试验 |  |
|  |  |  | 10 | 工作温度试验 |  |
|  |  |  | 11 | 贮存温度试验 |  |
|  |  |  | 12 | 交变湿热试验 |  |
|  |  |  | 13 | 振动试验 |  |
|  |  |  | 14 | 冲击试验 |  |
|  |  |  | 15 | 运输试验 |  |
| 29 | 煤自燃 倾向性 | GB/T20104-2006《煤自燃倾向性色谱吸氧鉴定法》 GB/T 476-2008《煤中碳和氢的测定方法》 GB/T211-2007《煤中全水分的测定方法》 GB/T212-2008《煤的工业分析方法》 GB/T214-2007《煤中全硫的的测试方法》 GB/T217-2008《煤的真相对密度测定方法》 | 1 | 水分 |  |
|  |  |  | 2 | 灰分 |  |
|  |  |  | 3 | 挥发分 |  |
|  |  |  | 4 | 煤中全硫的测定 |  |
|  |  |  | 5 | 煤的真相对密度 |  |
|  |  |  | 6 | 煤自燃倾向性的测定 |  |
|  |  |  | 7 | 煤的发热量测定 | 弹筒发热量 |  |
|  |  |  |  |  | 氢的测定 |  |
|  |  |  |  |  | 煤的收到基全水分的测定 |  |
| 30 | 煤尘爆炸性鉴定 | AQ1045-2007《煤尘爆炸性鉴定定规范》 GB/T212-2008《煤的工业分析方法》 | 1 | 水分 |  |
|  |  |  | 2 | 灰分 |  |
|  |  |  | 3 | 挥发分 |  |
|  |  |  | 4 | 煤尘爆炸性鉴定 |  |
| 31 | 煤矿矿井通风阻力 | MT/T440-2008《矿井通风阻力测定方法》 | 1 | 测定路线的选择 |  |
|  |  |  | 2 | 测点选择 |  |
|  |  |  | 3 | 风压测量 |  |
|  |  |  | 4 | 风速测量 |  |
|  |  |  | 5 | 大气物理参数测量 |  |
|  |  |  | 6 | 巷道断面和周长参数测量 |  |
|  |  |  | 7 | 测点间距测量 |  |
|  |  |  | 8 | 测点标高测量 |  |
|  |  |  | 9 | 测试结果计算 |  |
| 32 | 煤矿甲烷检测用载体催化元件 | AQ6202-2006《煤矿甲烷检测用载体催化元件》 | 1 | 灵敏度 | 不能检防爆性能 |
|  |  |  | 2 | 启动冲值 |  |
|  |  |  | 3 | 响应时间 |  |
|  |  |  | 4 | 元件输出值稳定性试验 |  |
|  |  |  | 5 | 基本误差 |  |
|  |  |  | 6 | 零点漂移和灵敏度漂移 |  |
|  |  |  | 7 | 温度影响 |  |
|  |  |  | 8 | 抗高浓度甲烷冲击性 |  |
|  |  |  | 9 | 冲击试验 |  |
|  |  |  | 10 | 振动试验 |  |
|  |  |  | 11 | 寿命试验 |  |
| 33 | 煤矿用设备开停传感器 | MT/T647-1997《煤矿用设备开停传感器》 | 1 | 主要性能 | 不能检防爆性能 |
|  |  |  | 2 | 结构 |  |
|  |  |  | 3 | 外观质量 |  |
|  |  |  | 4 | 绝缘电阻 |  |
|  |  |  | 5 | 工频耐压 |  |
|  |  |  | 6 | 最高表面温度 |  |
|  |  |  | 7 | 工作稳定性 |  |
|  |  |  | 8 | 高温工作 |  |
|  |  |  | 9 | 低温工作 |  |
|  |  |  | 10 | 高温贮存 |  |
|  |  |  | 11 | 低温贮存 |  |
|  |  |  | 12 | 湿热试验 |  |
|  |  |  | 13 | 振动试验 |  |
|  |  |  | 14 | 冲击试验 |  |
|  |  |  | 15 | 跌落试验 |  |
|  |  |  | 16 | 运输试验 |  |
|  |  |  | 17 | 可靠性试验 |  |
|  |  |  | 18 | 抗误动作性能 |  |
| 34 | 矿用风门开闭状态传感器 | MT/T844-1999《矿用风门开闭状态传感器通用技术条件》 | 1 | 外观和结构检查 | 不能检防爆性能 |
|  |  |  | 2 | 绝缘电阻和耐压 |  |
|  |  |  | 3 | 主要电气性能 |  |
|  |  |  | 4 | 高低温工作试验 |  |
| 34 | 矿用风门开闭状态传感器 | MT/T844-1999《矿用风门开闭状态传感器通用技术条件》 | 5 | 贮存温度试验 | 不能检防爆性能 |
|  |  |  | 6 | 振动试验 |  |
|  |  |  | 7 | 冲击试验 |  |
|  |  |  | 8 | 运输试验 |  |
|  |  |  | 9 | 湿热试验 |  |
| 35 | 矿井压风自救装置 | MT390-1995《矿井压风自救装置技术条件》 | 1 | 防护袋材料 |  |
|  |  |  | 2 | 外观质量检查 |  |
|  |  |  | 3 | 舒适感检查 |  |
|  |  |  | 4 | 供气压力和排气量测定 |  |
|  |  |  | 5 | 噪声测定 |  |
| 36 | 钢丝绳性 能检验 | MT717-1997《煤矿重要用途在用钢丝绳性能检测方法及判定规则》 MT716-2005《煤矿重要用途钢丝绳验收技术条件》 GB/T239-1999《金属线材扭转试验方法》 GB/T238-2002《金属线材反复弯曲试验方法》 GB/T8358-2006《钢丝绳破断拉伸试验方法》 | 1 | 钢丝绳尺寸测量 | 不能检整绳破断、≥6mm的钢丝绳丝经 |
|  |  |  | 2 | 钢丝绳钢丝的的扭转试验 |  |
|  |  |  | 3 | 钢丝绳钢丝的反复弯曲试验 |  |
|  |  |  | 4 | 钢丝绳破断拉伸试验 |  |
|  |  |  | 5 | 镀锌层试验 | 不能检 |
| 37 | 破碎机 | GB18452-2001《破碎设备安全要求》 | 1 | 一般安全要求 |  |
|  |  |  | 2 | 操作位置安全要求 |  |
|  |  |  | 3 | 控制系统 |  |
|  |  |  | 4 | 控制装置 |  |
|  |  |  | 5 | 运动部件防护 |  |
|  |  |  | 6 | 进料防护 |  |
|  |  |  | 7 | 电气设备 |  |
|  |  |  | 8 | 液压润滑系统 |  |
|  |  |  | 9 | 设备安装、维修及保养 |  |
|  |  |  | 10 | 平台、走道 |  |
|  |  |  | 11 | 警告装置 |  |
|  |  |  | 12 | 照明 |  |
|  |  |  | 13 | 防火 |  |
| 38 | 矿用防坠器 | MT355-2005《矿用防坠器技术条件》 AQ2019-2008《金属非金属矿山竖井提升系统防坠器安全性能检测检验规范》 | 1 | 静荷试验 |  |
|  |  |  | 2 | 脱钩试验 |  |
|  |  |  | 3 | 动负荷试验 |  |
|  |  |  | 4 | 罐笼减速度 |  |
|  |  |  | 5 | 空行程时间 |  |
|  |  |  | 6 | 罐笼震动与倾斜 |  |
|  |  |  | 7 | 制动后零部件检查 |  |
|  |  |  | 8 | 复位 |  |
| 39 | 矿用斜井 人车 | MT388-2007《矿用斜井人车技术条件》 | 1 | 一般要求 | 不能检 |
|  |  |  | 2 | 主要零部件要求 | 不能检 |
|  |  |  | 3 | 整机要求 | 仅检制动器工作性能、限位器、切割爪、牵引链、制动试验 |
|  |  |  | 4 | 设计要求 | 不能检 |
| 40 | 矿用平巷 人车 | MT389-2007《煤矿用平巷人车技术条件》 | 1 | 一般要求 | 不能检 |
|  |  |  | 2 | 整机要求 | 仅检外观、舒适性、车轮、车轮与轨面间隙、联接器牵引拉杆、制动闸、转向器轮对、通过性能 |
|  |  |  | 3 | 主要部件要求 | 不能检 |
|  |  |  | 4 | 主要零件要求 | 不能检 |
|  |  |  | 5 | 设计要求 | 不能检 |
| 41 | 矿用架空 乘人装置 | AQ1038-2007《煤矿用架空乘人装置安全检验规范》 | 1 | 制造与装配 | 不能检 |
|  |  |  | 2 | 使用性能 |  |
|  |  |  | 3 | 钢丝绳导向装置 |  |
|  |  |  | 4 | 制动装置性能 |  |
|  |  |  | 5 | 隔爆型乘人装置用制动闸瓦摩擦性能 | 不能检 |
|  |  |  | 6 | 托轮性能 |  |
|  |  |  | 7 | 抱索器性能 | 不能检抗滑力、强度 |
|  |  |  | 8 | 吊椅性能 | 不能检强度 |
|  |  |  | 9 | 尾轮及张紧装置性能 | 不能检最大顶紧张力 |
|  |  |  | 10 | 液压系统 | 不能检 |
|  |  |  | 11 | 安全防护 |  |
| 42 | 超声波无损检测 | GB/T6402-2008《钢锻件超声波检验方法》 MT684-1997《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》 GB11345-1989《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》 | 1 | 超声波探伤 |  |
|  | 以下空白 |  |  |  |  |

3.批准的授权签字人

| 序号 | 授权签字人姓名 | 授权签字领域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 朱龙辉 | 全部批准范围 |  |
| 2 | 肖廷菊 | 除通风阻力、煤自燃倾向性以外的全部批准范围 |  |
| 3 | 龚铁钢 | 除矿井通风阻力以外外的全部批准范围 |  |
|  | 以下空白 |  |  |